Техническое задание

для проведения запроса котировок в электронной форме

«Поставка инвалидам бюстгальтеров (лифов-креплений) и/или граций (полуграций) для фиксации экзопротеза молочной железы»

| № п/п | Наименование объекта закупки (далее-Товар) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы предназначен для крепления экзопротеза молочной (грудной) железы, поддерживающий, фиксирующий. Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы должен быть из эластичных тканей в комбинации с хлопчатобумажными тканями. Наличие клапанов для крепления экзопротеза. Регулировка бретелей по длине. Застежка сзади на крючках. | 1000 | 1600,00 | 1 600 000,00 |

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей  00 копеек.

Требования к качеству Товара: Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к упаковке, поставке товаров (продукции): упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок составляет 6 (шесть) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта.

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

Срок поставки товара: в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком Реестра получателей по 24.11.2023 года.