Описание объекта закупки.

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры в количестве 195 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 013 214,75 руб.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Коли чество (шт.) | Цена за ед. (руб.), не более | Суммарная стоимость (руб.), не более | Срок гарантии (не менее месяцев) | Срок службы (не менее месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания для детей-инвалидов, (модель, страна происхождения) должна быть предназначена для отработки правильного стереотипа координированного движения и обучения навыкам ползания. Опора должна быть с креплениями для фиксации тела ребенка. Опора должна быть установлена на колесах, колеса вращаются в любом направлении. Опора должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опора должна быть выполнена, не менее чем в 2 размерах, для детей возрастом от 1 до 18 лет (размеры указать). | 25 | 4 333,61 | 108 340,25 | 12 | 24 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения для детей-инвалидов, (модель, страна происхождения) должна быть предназначена для реабилитации детей-инвалидов с дефицитом двигательной активности, имеющих значительную спастичность и пониженный мышечный тонус. Подлокотники должны регулироваться по высоте. Спинка опоры и подножка должны регулироваться по углу наклона. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Опора должна иметь подголовник. Опора должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опора должна быть выполнена, не менее чем в 4 размерах, для детей возрастом от 1 до 18 лет (размеры указать). Безопасность ребенка должна обеспечиваться креплениями, позволяющими зафиксировать ребенка в заданном положении. Опора может быть установлена на колесах. | 80 | 11 158,42 | 892 673,60 | 12 | 24 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания для детей, (модель, страна происхождения) должна быть предназначена для приобретения детьми первичных двигательных и тактильных навыков. Опора для лежания для ребенка-инвалида должна иметь мягкое сидение для положения ребенка "лежа", мягкую спинку, регулируемую по углу, крепежные ремни. Опора должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. Опора должна быть выполнена, не менее чем в 2 размерах для детей возрастом от 1 до 18 лет (размеры указать). | 10 | 8 443,85 | 84 438,50 | 12 | 24 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов, (модель, страна происхождения) должна служить средством обучения навыкам вертикального положения ребенка, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора может быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Крепления должны надежно закреплять положение ребенка-инвалида в определенных положениях. Опора для стояния конструктивно должна позволять ребенку-инвалиду находиться в наклонном положении. Опора должна быть выполнена, не менее чем в 3 размерах для детей возрастом от 1 до 18 лет (размеры указать). Опора должна соответствовать антропометрическим данным ребенка-инвалида. | 80 | 11 597,03 | 927 762,40 | 12 | 24 |
| Итого: |  | 195 |  | 2 013 214,75 |  |  |

Средства опоры детям-инвалидам должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором, в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также инструкцию по применению изделия на русском языке.

Материалы, из которых изготавливаются опоры для ползания, сидения, лежания,  стояния, касающиеся тела ребёнка-инвалида, должны  быть разрешены к применению Минздравом, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, из которых изготавливаются опоры, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования» и не должны оказывать негативного биологического воздействия; требованиям ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» опоры для и материалы, входящие в их состав, не должны иметь раздражающего и сенсибилизирующего действия; требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Место и условия поставки - Российская Федерация, Ростовская область, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации: г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, Верхне-Донской, Шолоховский,  Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы, п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвинский, Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский, Октябрьский районы, г. Волгодонск, Волгодонский, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск-Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, до 10.12.2022 года.

Срок поступления товара в Ростовскую область 50 % каждого наименования Товара по Государственному контракту на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества товара; до 15.09.2022 г. поставить оставшиеся 50 % каждого наименования Товара по Государственному контракту на территорию Ростовской области на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, для осуществления проверки качества товара.