**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на поставку подгузников для взрослых получателям**

**в целях их социального обеспечения**

**в 2024 году**

1. Описание функциональных и технических характеристик:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара(Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86н) | Код позиции поОКПД2/КТРУ\* | Характеристики товара, работы, услуги | Кол-во  | Единица измерения |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Тип характеристики (количественная) | Тип характеристики (качественная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 22-01-06 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «S»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 9030 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤90 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1000 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | 22-01-07 Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «S»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 10440 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤90 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1400 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | 22-01-08Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г  | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «М»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 38220 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤120 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1300 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 4 | 22-01-09Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г  | 17.22.12.13/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «М»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 19530 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤120 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1800 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | 22-01-10Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «L»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 39960 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤150 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1450 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 6 | 22-01-11Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г  | 17.22.12.13/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «L» |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 22740 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤150 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥2000 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 7 | 22-01-12Подгузники для взрослых, размер "ХL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г  | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер |  «ХL» |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 6930 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤175 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥1450 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 8 | 22-01-13Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г  | 17.22.12.130/17.22.12.130-00000001- Подгузники для взрослых |  | Размер | «ХL»  |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки | 7770 | шт. |
| объем талии/бедер |  | ≤175 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Полное влагопоглощение |  | ≥2800 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

*\*В отношении товара(-ов), включенного(-ых) в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: дополнительная информация указана заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания товара(-ов) и в целях определения соответствия закупаемого(-ых) товара(-ов) потребностям заказчика для обеспечения получателей техническими средствами реабилитации.*

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты).

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для получателей с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Конструкция подгузников включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- верхний покровный слой;

- распределительный слой;

- абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев;

- защитный слой;

- нижний покровный слой;

- барьерные элементы;

- фиксирующие элементы;

- индикатор наполнения подгузника (наличие обязательно).

Допускается поставка подгузников без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой.

Верхний покровный слой: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника. Распределительный слой: Слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника. Абсорбирующий слой: Внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника. Защитный слой: Слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу. Нижний покровный слой: Слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней. Барьерные элементы: Барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Фиксирующие элементы: Детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-"липучки"). Индикатор наполнения подгузника: Сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии - на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Суперабсорбент: Химическое влагопоглощающее вещество в виде гранул со способностью к гелеобразованию под влиянием впитываемой жидкости

В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской Федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, Поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым товаром.

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75.

Транспортирование изделий должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69.

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором, в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, документальное подтверждение Приемо-сдаточных испытаний (оформленные протоколы Приемо-сдаточных испытаний) каждой партии подгузников на соответствие техническим условиям на выпускаемую продукцию и Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».

**2. Место, срок доставки товара, являющегося предметом контракта:** Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (Калининградская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю.