**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Поставка абсорбирующего белья для инвалидов Краснодарского края в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Кол-во (объем) | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. | Цена по позиции[[2]](#footnote-2), руб. |
| 1. | Пелёнка  впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл).  Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2021, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.  Размером длина не менее 40 см, ширина не менее 60 см, впитываемость от 400 до 500 мл.  Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера товара; обозначение впитываемости товара; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 1 932 | Шт. | 18,17 | 35 104,44 |
| 2. | Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)**.**  Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2021, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.  Размером длина не менее 60 см, ширина не менее 60 см, впитываемость от 800 до 1200 мл.  Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера товара; обозначение впитываемости товара; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 10 013 | Шт. | 19,60 | 196 254,80 |
| 3. | Пеленка впитывающая | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл). Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 57762-2021, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021.  Размером длина не менее 60 см, ширина не менее 90 см, впитываемость от 1200 до 1900 мл.  Впитывающие простыни (пелёнки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера товар; обозначение впитываемости товар; страну-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением; номер артикула (при наличии); количество товара в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; правила использования (при необходимости); штриховой код товара (при наличии); информацию о сертификации.  Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации соответствия или сертификаты соответствия, или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. | 579 375 | Шт. | 19,15 | 11 095 031,25 |
| **ИТОГО:** | | | 591 320 |  |  | **11 326 390,49** |

**Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки**

**Срок поставки товара:**

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее 30.11.2022 года.

В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания Контракта предоставить на склад Поставщика, расположенный на территории Краснодарского края, 80% от общего количества Товара.

До 30.09.2022 на складе Поставщика, расположенном на территории Краснодарского края, должно быть 100 % от общего количества Товара.

Отсутствие полного количества Товара на момент проверки (в соответствии с календарным планом) и несоответствие техническому заданию считается существенным нарушением условий контракта.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сертификаты соответствия или декларации о соответствии должны предоставляться при поставке товара (при наличии).

Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта приема-передачи Товара получателем.

**Место поставки:**

Краснодарский край:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара).

Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Краснодаре, г. Армавире. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Краснодарского края по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные Поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)
2. Не более [↑](#footnote-ref-2)