Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функций выделения в целях социального обеспечения граждан.

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1 Оценка и исследования»; ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологическогодействия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации»; ГОСТ ISO 10993-10-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия», «ГОСТ Р 59449-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за мочевыми стомами, при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи. Характеристики и основные требования. Методы испытаний.»

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней (до 05.12.2024) с момента получения направленного Заказчиком реестра направлений при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра направлений произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок действия государственного контракта по 25.12.2024 года.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в соответствии с Календарным планом.

| Наименование позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Наименование по коду КТРУ | Количество Товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной | Назначение | (21-01-15) Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной. Нестерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу и фиксации на ноге пациента для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Также называется ножным мочеприемником, носимым на теле для обеспечения мобильности пациента. Это изделие для одноразового использования. Для однократного применения. Нестерильный. | Мочеприемник носимый ножной со сливным краном, нестерильный КТРУ32.50.13.190-00006902: | 296 | Шт. |
|  | Свойства | Мешок из многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним покрытием из мягкого нетканого материала, с антирефлюксным и сливным клапанами, переходником для соединения с уропрезервативом |  |  |  |
|  | Объем | не менее 500 мл и не более 800 мл |  |  |  |
|  | Отводящая трубка | Длиной не менее 50 см |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Назначение | (21-01-16) Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной: мешок для сбора мочи должен быть с дренажной трубкой и переходником для соединения с урологическим катетером или уропрезервативом, должен фиксироваться на штативе, кровати, кресле-коляске и т.п., а также носимый на теле и фиксирующийся на ноге, используемый для сбора большого объема мочи, как правило, в ночное время. Должен быть нестерильным. | Мочеприемник со сливным краном без крепления к пациенту нестерильный КТРУ 32.50.13.190-00006897 | 88 | Шт. |
|  | Невозвратный клапан, исключающий ретроградное протекание жидкости | наличие |  |  |  |
|  | Кран быстрого слива, позволяющий легко и быстро опорожнить мочеприемник | наличие |  |  |  |
|  | Не перекручивающаяся приводная трубка | наличие |  |  |  |
|  | Усиленные отверстия для крепления мочеприемника к бедру или кровати | наличие |  |  |  |
|  | Заглушки (затвора) на конце спуска для опорожнения и повторного закрытия мешка | наличие |  |  |  |
|  | Длина дренажной трубки | не менее 85 см |  |  |  |
|  | Объем емкости мочеприемника | не менее 2000 мл |  |  |  |
|  | В комплект мочеприемника входит | - мешок для сбора мочи - дренажная трубка - переходник |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Катетер уретральный длительного пользования | Назначение | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования. Для длительного использования. | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания, КТРУ 32.50.13.190-00006893 | 55 | Шт. |
|  | Свойства | Катетер уретральный длительного пользования типа Фолея различных размеров должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса. Катетер для эпицистомы типа Фолея устанавливается в мочеиспускательный канал для отведения мочи из мочевого пузыря. Должен быть двухходовым (с одним ходом для раздувания баллона, вторым для присоединения к мешку-мочеприемнику) баллонным (баллон служит для удержания катетера внутри мочевого пузыря). |  |  |  |
|  | Размеры CH | CH 12/28 (не менее 9 размеров) |  |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка для каждого катетера | наличие |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Назначение | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге. | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге, КТРУ 32.50.13.190-00006909 | 37 | Шт. |
|  | В комплекте | Ремешки (1 пара) |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием) | Назначение | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием). Катетер лубрицированный (Мужской) для периодической самокатетеризации. С возможностью применения самим пациентом. Тип Нелатон. Катетеры одноразовые, стерильные. | Катетер уретральный однократного дренирования КТРУ 32.50.13.190-00006894 | 3970 | Шт. |
|  | Наконечник катетера | Прямой цилиндрический, с двумя боковыми отверстиями. |  |  |  |
|  | Индивидуальная упаковка | наличие |  |  |  |
|  | В комплекте | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (с зафиксированным гидрофильным покрытием) |  |  |  |
|  | Длина катетера | не менее 40 см. |  |  |  |
|  | Размер по Шарьеру: | от 08 ch(включительно) до 18 ch (включительно) в зависимости от антропометрических данных пациента). |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Назначение | (21-01-35) Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Флакон с распылителем или без. Объем не менее 180 мл. | Очиститель для кожи во флаконе , не менее 180 мл КТРУ 32.50. 13.190-00006910 | 10 | Шт. |
|  | Свойства | Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе: вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-3-2018; ГОСТ ISO 10993-4-2020; ГОСТ Р 58237-2022. ГОСТ Р 59449-2021 |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации | Назначение | (21-01-21) Наборы-мочеприемники для самокатетеризации. Наборы - мочеприемники для самокатетеризации состоят из мочеприемника, обьединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации. | Набор для однократной катеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования. КТРУ 32.50.13.110-00003237 | 4332 | Шт. |
|  | Свойства мочеприемника | Из прозрачного полиэтилена, с интегрированным в него лубрицированным катетером для самокатетеризации. Должен быть оснащен мерной шкалой, ручкой и приспособлением для слива мочи |  |  |  |
|  | Лубрицированный катетер для самокатетеризации | Из поливинилхлорида, покрытого гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона, с возможностью или отсутствием активации стерильным раствором |  |  |  |
|  | В комплекте Набора-мочеприемника для самокатетеризации | Мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации. |  |  |  |
|  | Размеры катетера | Не менее 5 размеров |  |  |  |
|  | Длина лубрицированного катетера: | не менее 39 см не более 40 см |  |  |  |
|  | Объем мочеприемника: | не более 750 мл |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 8788 | Шт. |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование товара | Периоды поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-21) Наборы – мочеприемники для самокатетеризации. | Срок поступления товара в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 4332 |
| 2 | (21-01-22) Катетер уретральный длительного пользования. |  | 55 |
| 3 | (21-01-20) Катетер для самокатетеризации лубрицированный |  | 3970 |
| 4 | (21-01-15) Мочеприемник ножной, дневной |  | 296 |
| 5 | (21-01-16) Мочеприемник прикроватный, ночной |  | 88 |
| 6 | (21-01-17) Пара ремешков для крепления мочеприемников |  | 37 |
| 7 | (21-01-35) Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл |  | 10 |
| ИТОГО | 8788 |