Техническое задание

Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2023 году.

| № п.п. | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Уроприемник однокомпонентный неразъемный: - неразъемный уростомный мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с антирефлюксным и сливным клапанами, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому* не менее 10 мм – не более 55 мм. | 12000 |

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний в части раздела 4 «Общие технические требования», ГОСТ 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения» в частях: 1. «Область применения», 4. «Классификация». Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара Вся информация на упаковке представлена на русском языке. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения включает: - условное обозначение группы товара, товарный знак (его словесное обозначение); - наименование страны происхождения товара; - отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением; - количество товара в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления, гарантийный срок годности; - правила использования; - штриховой код товара; - информацию о сертификации. Сроки предоставляемой гарантии качества Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду. Срок поставки товара: Товар поставляется в полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта. Поставка товара Получателям должна осуществляться с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее чем с 01 января 2023 до 31 августа 2023 г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей: - по месту жительства получателя; - по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи». Этапы исполнения контракта: 1 этап: с момента заключения государственного контракта по 31 марта 2023 года в количестве 4000 шт.; 2 этап: с 01 марта 2023 года по 31 мая 2023 года в количестве 4000 шт.; 3 этап: с 01 май 2023 года по 30 сентября 2023 года в количестве 4000 шт.