**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги\*** | **Код позиции по ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | **Единица измерения** | **Кол-во\*** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | 32.50.13.190 | Описание | Выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. При заполнении зазоров между кожей и пластиной, образовывает высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под адгезивную пластину. Также паста обладает свойством выравнивания неровностей при нанесении на перистомальную кожу. Изготовлена на основе гидроколлоидного адгезива. Паста представлена в тубах, объем - не менее 60 г. | Да | Штука | 4 350 |
| Соответствие | ГОСТ Р ИСО 9999-2019;  ГОСТ ISO 10993-1-2021;  ГОСТ ISO 10993-5-2011;  ГОСТ ISO 10993-10-2011;  ГОСТ Р 51632-2021;  ГОСТ Р 58237-2022. | Да |
| Итого: | | | | | | **Штука** | **4 350** |

***В соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» и ИПРА наименование товара 21-01-29 «Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г».***

***Количество штук указано из расчета 1 штука = 60 грамм. Если участником закупки будет предложено количество грамм в штуке более 60 грамм (например, 120 гр, 180 гр и т.д, кратно 60) то Заказчиком будет количество штук при заключении контракта изменено.***

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

***3) Конкретизировать:***

***- «не менее «х» г» - участником закупки должно быть представлено значение равное или более «х».***

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***