Приложение № 1

Описание объекта закупки

на выполнение работ по обеспечению ортезами

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по изготовлению ортезов - аппаратов нижних конечностей (в пользу граждан в целях их социального обеспечения)

- ОКПД 2 - 32.50.22.129

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область - Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделия непосредственно Получателям.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области - Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ с 01.01.2024 по обеспечению Получателей Изделиями – не более 30 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 31.08.2024.

Срок действия Контракта – по 30.09.2024

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав. | Аппарат на голеностопный сустав по назначению врача-ортопеда: фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы должен быть из слоистого пластика, термопластика, по назначению врача - ортопеда; - шарнир – должен быть беззамковый; - должен быть с вкладышем в гильзу из вспененного материала; -крепление по назначению врача-ортопеда: лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке), - назначение лечебно-профилактическое | 40 |
| 2 | 8-09-38 Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы должен обеспечивать фиксацию, коррекцию и разгрузку нижней конечности. -аппарат на голеностопный и коленный суставы должен изготавливаться по индивидуальному гипсовому слепку и должен состоять из: - гильзы на стопу с захватом голеностопного сустава, гильзы на голень с захватом трети бедра, - материал гильзы должен быть из высокотемпературного пластика низкого давления; - должен быть с вкладышем в гильзы из вспененного материала; - коленный шарнир должен быть с автоматическим падающим замком; голеностопный шарнир должен быть с регулировкой сгибания разгибания; - крепление - лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке); -назначение лечебно-профилактическое. | 2 |
| 3 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав по назначению врача-ортопеда фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз бедра и голени, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы должен быть из слоистого пластика, термопластика, по назначению врача – ортопеда; - шарниры по назначению врача-ортопеда должны быть: беззамковые, замковые; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала или без вкладыша в гильзу по назначению врача - ортопеда; - крепление по назначению врача-ортопеда: лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке), - назначение лечебно-профилактическое | 22 |
| 4 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз бедра и таза, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; - материал гильзы слоистый пластик или аналог с безаллергенными свойствами материала; - шарнир тазобедренный, беззамковый, мультиосевой с ограничениями движения; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала или аналог с безаллергенными свойствами; - крепление – лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке) - назначение лечебно-профилактическое | 40 |
| 5 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу по назначению врача-ортопеда: фиксирующий, разгружающий индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз бедра, голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы по назначению врача-ортопеда должен быть кожа, термопластик; - шарниры по назначению врача-ортопеда: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – замковый или беззамковый; - с вкладышем в гильзу по назначению врача-ортопеда: из подкладочной натуральной кожи или из вспененного материала; - вид крепления лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке) - назначение лечебно-профилактическое. | 22 |
| 6 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам, слепкам с тела инвалида по назначению врача; - материала гильзы – термопластик или аналог; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала; - шарниров тазобедренных – беззамковых или замковых по назначению врача – ортопеда; - шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых или беззамковых; - с шарнирами голеностопными или без шарниров голеностопных по назначению врача-ортопеда; - крепление лентой «велкро» или шнуровкой (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. | 60 |
|  |  |  | 186 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 12 Ортезы на нижние конечности, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Аппараты нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 53346-2021 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление.

Выполнение работ должно соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59227-2020 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг» ортезирование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52877-2021.

В состав услуг по ортезированию входят, в том числе, оперативная и консервативная подготовка к ортезированию, снятие слепка (изготовление негатива) усеченного сегмента, его примерка и подгонка, примерка, установка, подгонка креплений ортеза, пробная носка.

Выполняемые работы по изготовлению изделий с индивидуальными параметрами изготовления для обеспечения Получателей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия должны быть изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначены исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

- на аппараты на нижние конечности – не менее 1 года.

В период гарантийного срока ремонт должен осуществляться бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ должен составлять:

- на аппараты на нижние конечности – не менее 1 года;

Передать Заказчику заверенную Исполнителем копию действующей декларации о соответствии или сертификат соответствия, удостоверяющих качество Изделия (при наличии) не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.