Техническое задание

Описание объекта закупки

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк в 2022 году для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование Работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12-01-02 | Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк | Брюки изготавливаются с учетом индивидуальных и анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Брюки предназначены для обеспечения самообслуживания и (или) облегчения действий обслуживающих лиц. Брюки ортопедические изготовлены по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. Брюки снабжены подкладкой или без нее (по заявке Получателя). Верх брюк изготовлен из натуральных материалов по выбору Получателя. |
| ИТОГО |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Ортопедические брюки должны обеспечивать безопасное пользование за счет исключения из конструкции:

- декоративных воздушных петель  и подобного рода деталей для инвалидов с врожденными или ампутационными дефектами или заболеваниями верхних конечностей;

- частей и деталей свободного покроя (накидок, пелерин, декоративных бантов и шарфов, тесемок и завязок на рукавах и т.п.), перекрывающих верхний обод колеса кресло-коляски.

Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк должно проводиться в соответствии с ГОСТ Р 55639-2021 «Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Требования  безопасности», ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Ортопедические  брюки должны включать детали, предохраняющие их от механических повреждений (защемление, прорезание, истирание и пр.) узлами протезов, аппаратов или костылей.

Ортопедические брюки не должны терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока. Подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкость тканей подкладки должна соответствовать сроку носки одежды в целом.

В утепляющих материалах не должно быть смещения волокон через материалы верха и подкладки.

Ортопедические брюки  по внешнему виду, посадке на фигуре, размеру, конструктивному решению и художественному оформлению должны соответствовать индивидуальным особенностям пользователя.

Специальные детали и функциональные узлы, работающие на растяжение должны подлежать ремонту по мере выхода из строя за счет предусмотренных дополнительных запасных элементов.

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленного  изделия

В соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение» маркировка ортопедических брюк должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

- наименование изделия;

- артикул и(или) модель изделия;

- размеры.

Для упаковывания изделий применяют потребительскую тару (индивидуальную или групповую), бумагу, транспортную тару (ящики и мешки), специализированные контейнеры.

К потребительской таре относят: пакет из полиэтиленовой пленки, коробку с крышкой и пачку с клапанами из картона.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

При упаковывании изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок эксплуатации изделия должен исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять 40 (сорок) дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется по Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место приема заказа, снятия мерок, примерки, получения ортопедических брюк:

Челябинская область,  г. Челябинск__________________________________________________,

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.