**Описание объекта закупки.**

1. **Наименование объекта закупки**: поставка в 2024 году тренажеров для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2. **Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого Товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип объекта закупки** | | | | | | **Работа** | | |
| **№** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции**  **КТРУ**  **ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | **Количество (объем работы, услуги)** | **Единица измерения** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **1** | Многофункциональный тренажер для верхних и нижних конечностей  КОЗ 01.29.24.21 | 32.50.21.112 - Оборудование терапевтические | Тип | Тренажер для симультанной (одновременной) двигательной механотерапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
| Технические характеристики | Реабилитационный тренажер электрический для инвалидов с нарушением двигательной функции, обусловленной травмой позвоночника,  для активной и пассивной тренировки верхних и нижних конечностей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экран | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция "Спазм контроль" | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка изменения высоты тренажера под рост пациента | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксаторы для голеней, взрослые | наличие | пара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Манжеты для фиксации запястья, взрослые | наличие | пара | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка вращения педалей | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка продолжительности тренировки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Плавное начало и завершение вращения педалей | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | ≥ 120 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Возможность использования тренажера из инвалидной коляски и стула | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **2** | Тренажер-вертикализатор  КОЗ 01.29.24.109 | 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие | Тип | Тренажер-вертикализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
| Технические характеристики | Устройство для реабилитации больных с травмами спинного мозга и неврологическими нарушениями, вызывающими полный или частичный паралич нижних конечностей, позволяющее принимать вертикальное положение с целью профилактики негативных последствий длительного пребывания сидя и лежа и предназначенного для самостоятельного хождения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коленоупоры | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Диапазон роста пользователя | ≤ 150 - ≥195 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Максимальный вес пользователя | ≥120 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Привод | Электромеханический или электрический |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Система управления | Пульт или кнопка |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Индикатор заряда аккумулятора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Зарядное устройство | 220 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Рукоятки для возможности фиксации рук в процессе подъема и опускания | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **3** | Комбинированный тренажер для верхних и нижних конечностей  КОЗ 01.29.24.20 | 32.50.21.112 - Оборудование терапевтические | Тип | Комбинированный тренажер типа "Манупед" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |
| Технические характеристики | Вспомогательное средство для тренировки опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением двигательной функции, обусловленной травмой позвоночника, для тренировки конечностей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип регулировки уровня сопротивления | Механический, электромеханический, электрический |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Принцип работы:  Движение ног за счет движения рук и наоборот | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Колеса для транспортировки | ≥ 2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Фиксаторы стоп, взрослые | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Манжеты для фиксации запястья, взрослые | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность использования у лежащих пациентов, в инвалидной коляске | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | ≥120 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| **4** | Реабилитационный тренажер  КОЗ 01.29.24.79 | 32.50.21.112 - Оборудование терапевтические | Тип | |  |  | | --- | --- | |  | Реабилитационный велотренажер |   Реабилитационный велотренажер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |
| Технические характеристики | Вспомогательное средство для тренировки опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением двигательной функции, обусловленной травмой позвоночника, для тренировки нижних конечностей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Регулировка изменения высоты тренажера под рост пациента | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Экран | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Активно-пассивный режимы работы | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Функция «Спазм контроль» | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксаторы для ног, взрослые | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность изменения направления движения (вперед/назад) | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Возможность использования у лежащих пациентов, в инвалидной коляске | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Максимальный вес пользователя | ≥120 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- «ГОСТ Р 51260-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Тренажеры реабилитационные. Общие технические требования»

- «ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Тренажеры должны иметь Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития России.

Тренажеры должны отвечать требованиям безопасности для Пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Материалы, применяемые для изготовления устройства не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Пользователя, с которыми контактируют те или иные детали подъемника при нормальной эксплуатации.

1. **Требования к порядку поставки товара** – Доставить Товар до места фактического проживания Получателей по адресам, указанным в направлениях Заказчика, в течение 60 рабочих дней со дня поступления реестра получателей направлений Заказчика к Поставщику, но не позднее 30.09.2024, или, по согласованию с Получателем выдать Товар в пункте выдачи в день обращения Получателя или лица, представляющего его интересы.

Доставка Товара включает: услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию, обучению правилам эксплуатации и инструктажу Получателей.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

## Гарантийный срок Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Поставщик обязан производить гарантийный ремонт или замену Товара, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

В случае предъявления претензий Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Товара (его части) или выполнить гарантийный ремонт без расходов со стороны Заказчика, а также Получателя.

Поставщик при получении Товара на гарантийный ремонт обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение Товара. Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя. Выдача нового Товара или после гарантийного ремонта производится по месту нахождения Поставщика или осуществляется по адресу места жительства Получателя, с подъемом на этаж.

Поставщик гарантирует, что поставляемый в рамках Контракта Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Получателем в обычных условиях, предназначенных для пользования полученного Получателем Товара.