ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка подгузников для детей

- Начальная (максимальная) цена контракта:

1 259 237,44 рублей (один миллион двести пятьдесят девять тысяч двести тридцать семь рублей 44 копейки).

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Описание объекта закупки:

Количество поставляемого товара — 97 562 шт.

| № п/п | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максималь-ная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Средних размеров, для детей весом до 9 кг, группа в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 52557-2020 – Миди, № 4, с обратной сорбцией не более 6 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 1610 | 11,04 | 17 774,40 |
| 2 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Больших размеров, для детей весом до 20 кг, группа в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 52557-2020 – Макси и (или) Макси+, № 5, с обратной сорбцией не более 14 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 46480 | 12,00 | 557 760,00 |
| 3 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | Подгузник детский бумажный – должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием разового использования, должен предназначаться для ухода за детьми. Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка): - верхний покровный слой; - распределительный слой; - абсорбирующий слой; - защитный слой; - нижний покровный слой; - боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками; - застежки - "липучки" с двух сторон подгузника на передней кромке или эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка. Типоразмеры подгузников: Сверхбольших размеров, для детей весом свыше 20 кг, группа в соответствии с Приложением А ГОСТ Р 52557-2020 - Юниор, № 6, с обратной сорбцией не более 16 г, с временем впитывания не более 3,0 с. | 49472 | 13,82 | 683 703,04 |
|  | ИТОГО | 97562 | - | 1 259 237,44 |

Требования к сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Остаточный срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок замены некачественного Товара на аналогичный Товар надлежащего качества должен составлять не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара для его замены по фактическому месту проживания Инвалида  с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Поставляемые подгузники должны иметь регистрационное удостоверение, выданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству, к безопасности и экологической безопасности товара

Подгузники должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия».

В подгузниках не допускаются внешние дефекты – механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, не являющиеся утвержденным элементом дизайна, посторонние включения, влияющие на функциональные свойства и внешний вид.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников указывают в технической документации на конкретные подгузники или группу подгузников.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению Товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение подгузников должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские. Общие технические условия» (п. 4.11, п. 4.12, Разд. 7).

- Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий, оформленным Заказчиком в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 августа 2008 г. № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями».

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

5. Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «30» ноября 2022 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край, в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| № п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 9 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-16) | С даты заключения Государственного Контракта по 01.05.2022 г. | 1610 |
| 2 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом до 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-17) | С даты заключения Государственного Контракта по 01.05.2022 г. | 46480 |
| 3 | Подгузники детские (наименование в соответствие с Каталогом товаров, работ, услуг. Код позиции КТРУ: 17.22.12.120-00000001) Подгузники для детей весом свыше 20 кг (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р») Значение классификатора: 22-01-18) | С даты заключения Государственного Контракта по 01.05.2022 г. | 49472 |
| ИТОГО: | 97562 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.