Приложение №1 к извещению о

проведении электронного аукциона

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки: Поставка специальных средств при нарушениях функции выделения. | | |
|  | | |
| Количество технических средств реабилитации: 22 078 шт. | | |
| Технические и количественные характеристики: | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара по КТРУ/ОКПД2 | Наименование Согласно Приказу Министерства труда и соц. защиты РФ от 13.02.2018г № 86н | Общие характеристики  товара | Показатель характеристики | Кол-во  (шт) | | ОКПД 2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г  21-01-29 | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро – или калоприемника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы.  Не менее 60 г.\* | наличие | 254 | | ОКПД 2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г  21-01-30 | Паста герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках.  Не менее 60 г.\* | наличие | 18 | | ОКПД 2: 32.50.13.190  Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  21-01-32 | Абсорбирующий порошок (пудра) предназначен для ухода за мокнущей мацерированной кожей. Эффективно впитывает экссудат, образовывая защитный гидроколлоидный слой, на котором легко фиксируется калоприемник или уроприемник.  Не менее 25 г.\* | наличие | 146 | | ОКПД 2: 32.50.13.190  Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  21-01-33 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл\* | наличие | 158 | | ОКПД 2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт  21-01-34 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт\* | наличие | 9540 | | ОКПД 2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки КТРУ: 32.50.13.190-00006910:  Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  21-01-35 | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Безопасно удаляет остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы.  Не менее 180 мл.\* | наличие | 262 | | 32.50.13.190- Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки  КТРУ: 32.50.13.190-00006911 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.\* | наличие | 11700 | | ИТОГО |  |  |  | 22078 | | | | |
| \*Участниками закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное. | | | |
| Показатели, не отмеченные звездочкой, относятся ко второму виду показателей. Участники указывают значение, установленное описанием объекта закупки. Данный вид показателя участник не вправе изменять.  **Срок действия Направления:** **до 10.12.2023г. включительно.**  **Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.**  Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.  В специальных средствах при нарушениях функций выделения должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.  Изделия должны быть исправными после воздействия температуры и влажности воздуха в процессе транспортирования и хранения в условиях, предусмотренных выше указанным стандартом. Изделия, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны быть исправными.  Изделия или их составные части, подвергаемые дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, должны быть устойчивы к воздействиям, установленным в нормативно – технической документации на способы дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации.  Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.  Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к гарантийному сроку: Каждый товар должен быть упакован индивидуально. На упаковке указывается срок годности и условия хранения Товара. Срок годности на Товар не менее 12 месяцев со дня выдачи Получателю. | | | |
| Начальник отдела  обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | Е.А. Янковская | | |
|  | | | |