**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНАОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2024 году инвалидам ортезов (корсетов серийного производства, реклинаторов-корректоров осанки серийного производства).

**Место доставки товара: территория** Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 31.10.2024 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)** серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку количество поставляемых товаров определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц товара (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

**Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к гарантии качества**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Ортезы должны отвечать требованиям ГОСТа Р 51632-2021.

Ортезы должны соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При обеспечении ортезами должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Ортезы должны обеспечивать механическую фиксацию, разгрузку, компенсацию поврежденных и реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного, мышечно-связочного аппарата и других функций организма, а также обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Обеспечиваться ортезами должны инвалиды, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также другие дефекты организма.

Обеспечение инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью, частично восстановлена опорная, двигательная и иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни. Обеспечение инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все ортезы должны быть новые.

Поставщик после получения реестров получателей в срок не более 2 (Двух) рабочих дней оповещает получателей о дате и сроках поставки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код и наименование по КТРУ** | **Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1 | - | 8-09-22. Корсет мягкой фиксации | Корсет ортопедический на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Должен быть мягкой фиксации. Должен быть выполнен из полотна трикотажного эластичного не менее чем в 2 слоя с застежками. Цвет корсета светлый, при необходимости темный (по желанию пациента). Должен быть различных размеров. Фиксирующий.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 40 дней |
| 2 | 32.50.22.125-00000002 - Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | 8-09-23. Корсет полужесткой фиксации | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.  Пояс ортопедический полужесткий на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.  Должен быть с не менее чем 2 ребрами жесткости (в зависимости от медико-технических показаний для пациента). Должен быть: гильза с прокладкой текстильной, с подкладкой, накладкой из полотна трикотажного, элементами крепления. Цвет корсета светлый, при необходимости темный (по желанию пациента). Должен быть различных размеров. Назначается пациентам с патологией пояснично-крестцового отдела позвоночника с целью его частичной стабилизации, фиксации и разгрузки, а также уменьшения отвисания живота.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. | 6 месяцев |
| 3 | 32.50.22.125-00000002 - Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | 8-09-23. Корсет полужесткой фиксации | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.  Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый, предназначен при остеохондрозе, последствиях травм, врожденных аномалиях позвоночника и после оперативных вмешательств на позвоночнике. Должен быть снабжен моделируемыми ребрами жесткости. Должен обеспечивать полужесткую фиксацию грудопояснично-крестцового отдела позвоночника с целью создания максимального покоя, разгрузки пораженного сегмента, уменьшения внутридискового давления, снижения вероятности травматизации нервов и болевого синдрома. Подбор корсета должен осуществляться исходя из медицинских показаний для инвалида. Корсет полужесткий грудопояснично-крестцовый должен иметь: не менее 2 моделируемых металлических съемных ребер жесткости, не менее 2 пластиковых коротких боковых ребер, нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине лямки, мягкие накладки на корректирующих лямках, воздухопроницаемые влагоотводящие материалы.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 6 месяцев. |
| 4 | 32.50.22.125-00000006 - Ортез грудного отдела позвоночника | 8-09-26. Реклинатор - корректор осанки | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.  Реклинатор - корректор осанки. Должен быть текстильный, с элементами крепления. Для обеспечения жесткости реклинатор должен быть усилен планшетками. Цвет светлый, при необходимости темный (по желанию пациента). Должен быть различных размеров. Назначается при исправлении и формировании осанки у детей и подростков при начальных формах сутуловатости.  Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 6 месяцев. |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).