**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**поставка в 2022 году подгузников для обеспечения детей-инвалидов**

**(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НаименованиеТовара | Описание Товара | Кол-во (шт.) |
| **Подгузники для детей весом до 9 кг.**Не менее 240 г(полное влагопоглощение)Не более 6 г (обратная сорбция)Не более 3,0 см3/с (скорость впитывания)  | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом до 9 кг. Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом детей не менее 4 кг - не более 9 кг (включительно). Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь застёжки (липучки для многократного использования). В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначение впитываемости товара (при наличии);страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации (при наличии).Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее, требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. |  13 000 |
| **Подгузники для детей весом до 20 кг**Не менее 270 г(полное влагопоглощение)Не более 14 г (обратная сорбция)Не более 3,0 см3/с (скорость впитывания) | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг.Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом не менее 7 кг - не более 18 кг (включительно).Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь застёжки (липучки для многократного использования). В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских. Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначение впитываемости товара (при наличии);страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации (при наличии).Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. | 10 000 |
| **Подгузники для детей весом до 20 кг**Не менее 270 г(полное влагопоглощение)Не более 14 г (обратная сорбция)Не более 3,0 см3/с (скорость впитывания) | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг.Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом не менее 11 кг - не более 25 кг (включительно).Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь застёжки (липучки для многократного использования). В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских. Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначение впитываемости товара (при наличии);страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации (при наличии).Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее требованийустановленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия. | 490 000 |
| **Подгузники для детей весом свыше 20 кг**Не менее 280 г(полное влагопоглощение)Не более 16 г (обратная сорбция)Не более 3,0 см3/с (скорость впитывания) | Подгузники детские. Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг. Подгузники детские должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей - инвалидов с нарушениями функций выделения и максимальным весом не менее 15 кг- не более 30 кг. Анатомическая форма подгузника детского, должна соответствовать развёртке нижней части торса тела ребёнка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребёнка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников детских должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребёнка, дополнительную защиту кожи ребёнка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Верхний дышащий слой должен пропускать влагу в одном направлении и обеспечивать сухость кожи. Впитываемость должна обеспечиваться суперабсорбентом, превращающим влагу в гель. Подгузники детские должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу.Для многократного использования без повреждения клеящей зоны и более плотного прилегания к телу подгузники детские должны иметь (липучки для многократного использования). В подгузниках детских не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооружённым глазом.Печатное изображение на подгузниках детских должно быть чётким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника детского и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Требования к размерам, упаковке, отгрузке подгузников детских.Маркировка упаковки подгузников детских должна включать:условное обозначение группы подгузников детских, товарную марку (при наличии), обозначение размера товара или номера (при наличии);обозначениевпитываемости товара (при наличии);страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);отличительные характеристики подгузников детских в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации (при наличии).Подгузники детские должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной плёнки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления подгузников детских, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Показатели качества подгузников по полному влагопоглощению, обратной сорбции и времени впитывания должны быть не менее требований установленных в ГОСТ 52557-2011, иметь регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия или качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (либо документов их заменяющих)Допускается изменение конструктивных элементов подгузников, обеспечивающих улучшенные характеристики по сравнению с ГОСТ. Все изменения должны быть подтверждены уполномоченными органами и указаны в соответствующих документах по регистрации данного изделия.  | 300 000 |
| ИТОГО |  | 813 000 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии, сертификаты соответствия качества товара, т.к. данный товар подлежит обязательному декларированию, сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.