ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Начальная цена единицы товара, работы, услуги (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 08-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, без косметической облицовки. Гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку). Гильза должна быть: из термопластов или из смолы полиэфирной, с вкладышем из вспененного материала, с застежкой «контакт». Должна быть упаковка. Тутор должен быть постоянный. | 3 978,05 |
| 08-09-45 Тутор на предплечье | Тутор на предплечье, фиксирующий, изготовлен из термопласта, слоистого пластика, изготовлен по слепку. Упаковка. Тутор постоянный. | 3 581,91 |
| 08-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, без косметической облицовки. Гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку). Гильза должна быть: из термопластов или из смолы полиэфирной, с вкладышем из вспененного материала, с застежкой «контакт». Должна быть упаковка. Тутор должен быть постоянный. | 4 493,63 |
| 08-09-47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, должен быть фиксирующий, должны быть материалы и комплектующие: термопласт высокотемпературный, изготовлен по индивидуальным слепкам, лечебно-профилактический | 5 542,20 |
| 08-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, без косметической облицовки. Гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку). Гильза должна быть: из термопластов или из смолы полиэфирной, с вкладышем из вспененного материала, с застежкой «контакт». Должна быть упаковка. Тутор должен быть постоянный. | 5 949,75 |
| 08-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор нижней конечности должен быть безнагрузочный, гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку), Должна присутствовать упаковка. Тутор нижней конечности должен быть постоянный. | 4 882,98 |
| 08-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор нижней конечности, гильза должна быть индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку). Должна присутствовать упаковка. Тутор нижней конечности должен быть постоянный. | 6 311,15 |
| 08-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав должен быть фиксирующий, изготовлен из термопласта, изготовлен по слепку. Тутор упакован. Тутор на тазобедренный сустав должен быть постоянный. | 7 770,69 |
| 08-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор нижней конечности фиксирующий, должен быть без косметической облицовки, должна быть гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку). Гильза должна быть: из термопластов, с вкладышем из вспененного материала, с застежкой типа «велькро». Тутор на всю ногу может быть с шинами или без шин. Должна присутствовать упаковка. Тутор нижней конечности должен быть постоянный. | 8 671,08 |
| ИТОГО |  | 51 181,44 |

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам (потребительским свойствам)

Ортезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Организация, непосредственно выполняющая работы, должна обеспечивать выполнение технологического процесса изготовления протезно-ортопедических изделий, включая:

входной контроль комплектующих изделий и материалов;

изготовление деталей, сборочных единиц;

сборку протезно - ортопедических изделий;

операционный и приемочный контроль;

испытания и приемку готовой продукции;

хранение ее на складе готовой продукции;

удовлетворение претензий по качеству изготавливаемой продукции, в том числе замену негодной продукции на годную.

- Требования к результатам работ

Работы по обеспечению ортезами следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не препятствуют ношению верхней одежды.

Маркировка, упаковка ортезов, гарантии

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Ортезы должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 7 (семи) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».