Описание объекта закупки

- на выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы в комплекте с бюстгальтерами (лифами-креплениями) для фиксации экзопротезов молочной железы в 2024 году

Наименование товара.

8-09-01 Экзопротез молочной железы

8-09-21 Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротезов молочной железы.

Работы по обеспечению женщин-инвалидов экзопротезами молочной железы, предназначены для восполнения косметического дефекта у женщин, перенесших мастэктомию, а также предотвращения послеоперационных осложнений (перенапряжения в плечевом поясе, искривления шейно-грудного отдела позвоночника, лимфостаза верхней конечности).

Требования к качеству работ

Выполнение работ по экзопротезированию молочной железы должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. При выполнении работ по экзопротезированию должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению указанными средствами реабилитации.

Изготовленное изделие должно быть новым (изделие, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Экзопротезы, подвергшиеся в процессе эксплуатации резкому изменению температуры внешней среды, должны сохранять работоспособность.

Технические средства реабилитации, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения технического средства реабилитации. Информация о методах дезинфекции, соответствующих дезинфицирующих средствах, должны быть описаны в Эксплуатационной Документации изготовителя.

Экзопротезы должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Инструкция (руководство) по эксплуатации средства реабилитации должна содержать сведения, необходимые для обеспечения работы экзопротеза в соответствии с его характеристиками: условиями эксплуатации, климатическими факторами внешней среды, указания о мерах предосторожности или ограничениях, необходимых для обеспечения гарантии безопасности пользователя, информацию об условиях применения экзопротеза в комбинации с другими TCP; инструкции по обслуживанию экзопротеза и уходу за ним.

Требования к безопасности работ

Экзопротезы молочной железы, бюстгальтеры для экзопротезов молочной железы должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

Материалы, из которых изготовлены экзопротезы молочной железы, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных)

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

При односторонней мастэктомии выдается один экзопротез, при двухсторонней мастэктомии два экзопротеза. Экзопротезы фиксируются бюстгальтером (лифом-креплением).

Экзопротезы молочных желез могут быть различных размеров правого и левого исполнения и должны обеспечивать максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок устанавливается на срок не менее 7 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке. В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Срок выполнения работ: до 15.09.2024 года.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

| Наименование изделия | Технические и функциональные характеристики изделия |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| (8-09-01) Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы, должен быть изготовлен из силиконового геля и полиуретановой плёнки. Размер от 0 до 12. Форма экзопротеза должна иметь форму близкую к натуральной. Форма (треугольная, каплевидная, овальная и т.п.), симметричная или асимметричная (правое или левое исполнение) определяется индивидуально. К экзопротезу прилагаются упаковка, обеспечивающая сохранность его при транспортировке и хранении. |  | 900 |
| (8-09-21) Бюстгальтер (лиф-крепление для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) для экзопротеза молочной железы должны быть изготовлены из эластичных гигроскопичных тканей. Швы должны быть плоскими, атравматичными. Бретели должны быть снабжены регуляторами, позволяющими менять высоту лифа, ширина бретелей увеличивается с увеличением размера. В конструкции бюстгальтера (лифа-крепления) должны быть предусмотрены клапаны (карманы) для крепления экзопротеза (-ов). |  | 1860 |
|  |  | 2760 |  |

* Приказ от 13.02.2018 № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р.