**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению протезов молочных желез для инвалидов в 2023 году

1. **Наименование, характеристики и количество противопролежневых подушек воздушных для инвалидов (далее – Товар)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид и наименование**  **технических средств реабилитации** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставляемых гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара** | **Количество, штук** |
| 1 | Комплект для женщин после односторонней мастэктомии:  1. экзопротез молочной железы – 1 шт.,  2. чехол для экзопротеза молочной железы – 2 шт.,  3. бюстгальтер для экзопротеза молочной железы – 2 шт. | Комплект для женщин после односторонней мастэктомии должен состоять из:  1-го экзопротеза молочной железы:  - экзопротез предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию и для восполнения контура груди и дефицита тканей в подмышечной и подключичной областях;  - Форма экзопротеза: симметричного и асимметричного исполнения (правый или левый) (по назначению);  - Размерный ряд экзопротеза: (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);  - Материал экзопротеза: гелеобразующий силиконовый двухкомпонентный компаунд и полиуретановая пленка.  2-х чехлов для экзопротеза молочной железы:  - чехол для экзопротеза предназначен для обеспечения сохранности экзопротеза при носке;  - Форма чехла для экзопротеза: симметричного и асимметричного исполнения (правый или левый) (по назначению);  - Размерный ряд чехла для экзопротеза: (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).  - Материал чехла для экзопротеза: безаллергенный трикотажный хлопчато-бумажный материал.  2-х бюстгальтеров для экзопротеза молочной железы:  - бюстгальтер (лифа-крепления) предназначен для крепления к телу экзопротеза молочной железы за счет вшитого в чашку клапана из безаллергенной ткани;  - Полнота бюстгальтера (лифа-крепления): по индивидуальному размеру инвалида;  - Размерный ряд бюстгальтера (лифа-крепления): по индивидуальному размеру инвалида;  - Материал бюстгальтера (лифа-крепления): безаллергенная вышитая ткань или кружевное полотно или аналог на хлопчато-бумажной подкладке, на узких или широких бретелях (по выбору получателя);  - Застежка бюстгальтера (лифа-крепления): крючки-петли.  Не менее одной примерки. | 1 |
| 2 | Комплект для женщин после двухсторонней мастэктомии:  1. экзопротез молочной железы – 2 шт.,  2. чехол для экзопротеза молочной железы – 4 шт.,  3. бюстгальтер для экзопротеза молочной железы – 2 шт. | Комплект для женщин после двухсторонней мастэктомии должен состоять из:  2-х экзопротезов молочной железы:  - экзопротез предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию и для восполнения контура груди и дефицита тканей в подмышечной и подключичной областях;  - Форма экзопротеза: симметричного и асимметричного исполнения (правый или левый) (по назначению).  - Размерный ряд экзопротеза: (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).  - Материал экзопротеза: гелеобразующий силиконовый двухкомпонентный компаунд и полиуретановая пленка.  4-х чехлов для экзопротеза молочной железы:  - чехол для экзопротеза предназначен для обеспечения сохранности экзопротеза при носке;  - Форма чехла для экзопротеза: симметричного и асимметричного исполнения (правый или левый) (по назначению);  - Размерный ряд чехла для экзопротеза: (00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);  - Материал чехла для экзопротеза: безаллергенный трикотажный хлопчато-бумажный материал.  2-х бюстгальтеров для экзопротеза молочной железы:  - бюстгальтер (лифа-крепления) предназначен для крепления к телу экзопротезов молочной железы за счет вшитых в чашки бюстгальтера клапанов из безаллергенной ткани;  - Полнота бюстгальтера (лифа-крепления): по индивидуальному размеру инвалида;  - Размерный ряд бюстгальтера (лифа-крепления): по индивидуальному размеру инвалида;  - Материал бюстгальтера (лифа-крепления): безаллергенная вышитая ткань или кружевное полотно или аналог на хлопчато-бумажной подкладке, на узких или широких бретелях (по выбору получателя);  - Застежка бюстгальтера (лифа-крепления): крючки-петли.  Не менее одной примерки. | 1 |

**\*** *Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)** |
| Не установлено. Закупка будет осуществлена в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Оплата поставки товара осуществляется по цене единицы товара, исходя из объема фактически поставленного товара, по цене единицы товара исходя из количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем максимальной цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
| 1. **Срок действия контракта** |
| Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 30 декабря 2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту. |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Осуществляется в течение 30 календарных дней с даты направления Заказчиком Исполнителю реестра Получателей Изделий в объеме, указанном в каждом реестре Получателей Изделий. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такие работы. Реестры Получателей Изделий направляются в период с даты заключения контракта по 30 ноября 202 года. |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Место выполнения работ: - обмер, примерка и выдача Изделий Получателям в пунктах приема, согласно Техническому заданию, организованных Исполнителем в пределах административной границы субъектов Российской Федерации – Московская область и/или г. Москва;  - обмер, примерка и выдача Изделий по желанию Получателей должны производиться выездными бригадами Исполнителя на дому (по адресам места жительства в Московской области, указанных в Реестрах Получателей Изделий) лежачим и нетранспортабельным инвалидам при условии наличия у них 3 степени способности к самостоятельному передвижению (неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц), установленной федеральным казённым учреждением медико-социальной экспертизы и зафиксированной в действующей Индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 года № 486н.».  1. В рамках выполнения работ Исполнитель обязан:  1.1. Осуществлять изготовление Инвалидам (далее – Получатели) протезов молочных желез (далее – Изделия), указанных в техническом задании.  1.2. Исполнитель выполняет работы в пунктах приема, выездными бригадами по адресам местожительства Получателей, в соответствии с Реестром Получателей Изделий.  1.2.1. Реестры Получателей Изделий направляются Заказчиком в адрес Исполнителя в электронном виде на электронный адрес ответственного лица. Дата и время выполнения работ Исполнителем, предварительно (не менее чем за день) согласовывается с Получателями.  1.2.2. Исполнитель проводит работы по изготовлению Изделий Получателю при представлении паспорта Получателя и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008), выдаваемого Заказчиком.  1.2.3. В случае если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя.  1.2.4. Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.  1.3. Выполнять работы по изготовлению Изделий по антропометрическим параметрам Получателей, в зависимости от индивидуальных особенностей, медицинских показаний Получателей и вида имеющейся патологии.  1.3.1. Выдача Изделий, гарантийного талона осуществляется в пунктах приема, выездными бригадами по месту жительства Получателей.  1.3.1.1. Консультирование по использованию Изделий Получателями осуществляется на весь период гарантийного срока эксплуатации Изделий  1.3.2. Выдача Изделий Получателям осуществляется совместно с гарантийным талоном и обучением пользованию Изделиями Получателей.  1.4. Осуществлять консультирование Получателей по телефонному номеру, по всем вопросам изготовления, выдачи, выполнения гарантийного ремонта Изделий, не менее чем с 09:00 до 18:00 ежедневно, в рабочие дни, кроме субботы, воскресения.  1.4.1. Для звонков Получателей должен быть выделен телефонный номер, телефон должен быть указан в приложении к государственному контракту.  1.5. Осуществлять досрочную замену в течении гарантийного срока пользования изделием за счет собственных средств Исполнителя.  1.6. Изготавливать для Получателей Изделия, удовлетворяющие следующим требованиям:  1.6.1. При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  1.6.2. Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.  1.6.3. Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).  1.6.4. Требования, предъявляемые к Исполнителю при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.  1.6.5. Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:  - ГОСТ 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;  - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;  - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;  - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».  1.6.6. Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.  Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.  1.6.7. Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц. |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок Изделий должен составлять не менее 6 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Изделий Получателю. |