Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Наименование и описание объекта закупки**

**Поставка противопролежневых матрацев на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип объекта закупки | | | | | | Товар | |
| Наименование товара, работы , услуги | Код позиции | Характеристика товара, работы. услуги | | | | Количество(объем, работы, услуги) | Единица измерения |
| Наименование характеристик | Значение характеристик | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | ОКПД2-22.19.71.190  КТРУ-  22.19.71.190-00000006 | Противопролежневый матрац полиуретановый | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 130 | штука |
| Чехол на молнии | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал чехла | непроницаемый ,дышащей, эластичный, не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Материал | пенополиуретан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Эффект запоминания формы. | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина матраца | не менее 1900 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина матраца | не менее 800 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка на матрац | не менее 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем | ОКПД2-22.19.71.190  КТРУ-  22.19.71.190-00000005 | Противопролежневый матрац гелевый | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |
| Материал | водонепроницаемый натуральный латекс, имеет возможность многократной санитарно-гигиенической обработки. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Противопролежнеый эффект | да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина матраца | не менее 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Ширина матраца | не менее 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Допустимая нагрузка на матрац | не менее 120 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала:

Верхняя поверхность матраца оформлена из отдель­ных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Вентиляция между ячейками не позволяет скоплению жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги.

Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем:

Противопролежнеый эффект достигается путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных заполненных гелевым составом элементов

# Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 70056-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Общие технические условия». ГОСТ Р 57769-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Матрацы и подушки противопролежневые. Типы и основные параметры.»

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредствам службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика). Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

**Срок поставки товара:** Товар поставляетсяв полном объеме в Курскую область, в соответствии с календарным планом течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта.

**Срок поставки товара Получателям:** с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не ранее 01 января 2024 года по 31 августа 2024г. Поставка товара получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

**Место получения товара:**

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Поставка товара Получателям будет осуществляться по этапам:

**1 этап:** **с 01 января 2024 года по 31 марта 2024 года:**

10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый-30 шт.

10-01-02Противопролежневый матрац гелевый-5 шт.

**2 этап:** **с 01 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года:**

10-01-01 Противопролежневый матрац полиуретановый-100 шт.

10-01-02Противопролежневый матрац гелевый-15 шт.