Описание объекта закупки

| № п/п | КТРУ/ ОКПД2 | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Код по КОЗ/ НКМИ | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник состоит из двух разъемных отдельных частей: адгезивная пластина и сборный мешок. Фланцевое кольцо пластины прикрепляется к соответствующему размеру фланцевого кольца сборного мешка. Заявка содержит не менее 3 типоразмеров фланцев. Размер в зависимости от потребности получателя. Приспособления для крепления ремешков могут находиться либо на пластине, либо на мешке (на выбор участника закупки). |
| 1 | 32.50.13.190-00006904 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный ОКПД 2 - 32.50.13.190 | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте. Адгезивная пластина, плоская. | 01.28.21.01.07.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника/ НКМИ 156420 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть изготовлена на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка. | 5610 |
| 2 | 32.50.13.190-00006904 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный ОКПД 2 - 32.50.13.190 | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте. Мешок дренируемый. | 01.28.21.01.07.03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника/ НКМИ 156420 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: -мешок илеостомный (открытый) должен быть изготовлен из непрозрачного / прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой с зажимом / застежкой. Диаметр фланца не менее 40 мм и не более 60 мм. | 16830 |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник состоит из двух разъемных отдельных частей: адгезивная пластина и сборный мешок. Фланцевое кольцо пластины прикрепляется к соответствующему размеру фланцевого кольца сборного мешка. Заявка содержит не менее 3 типоразмеров фланцев. Размер в зависимости от потребности получателя. Приспособления для крепления ремешков могут находиться либо на пластине, либо на мешке (на выбор участника закупки). |
| 3 | 32.50.13.190-00006904 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный ОКПД 2 - 32.50.13.190 | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте. Адгезивная пластина, плоская. | 01.28.21.01.07.02 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника/ НКМИ 156420 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: - адгезивная пластина должна быть изготовлена на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 40 мм и не более 60 мм), соответствующим фланцу мешка. | 150 |
| 4 | 32.50.13.190-00006904 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный ОКПД 2 - 32.50.13.190 | 21-01-07 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте. Мешок дренируемый. | 01.28.21.01.07.03 Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника/ НКМИ 156420 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: -мешок илеостомный (открытый) должен быть изготовлен из непрозрачного / прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой подложкой с зажимом / застежкой. Диаметр фланца не менее 40 мм и не более 60 мм. | 450 |
| ИТОГО: | 23 040 |

Требования к качеству Товара.

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.)

Требования к безопасности товар.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация». ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51632-2021 п.4 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности «Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 п.3.3 Изделия медицинские. Требования безопасности. «Методы санитарно-химических токсикологических испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к техническим характеристикам Товара.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к функциональным характеристикам Товара.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Минимальный срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара Получателем.