| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |
| --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по обеспечению специальной одеждой |
| Срок и место выполнения работ | Работы выполняются в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ: снятие мерок, изготовление Изделий, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового Изделия – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) снятие мерок, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области, либо в пунктах приема получателей, расположенных на территории г. Саратова и Саратовской области. |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, изготовление изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими документа, удостоверяющего личность получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя и направления Заказчика. - Выполнять работы по изготовлению Изделий по индивидуальным размерам Получателей. - Выдавать Изделия, гарантийные талоны. - Осуществлять прием Получателей по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателей. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием Получателей должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты передачи. Исполнитель должен предоставить Получателям право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Исполнителя. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделия. При необходимости Исполнитель обязан предоставить Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента запроса журнал телефонных звонков. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей зимний. Специальная одежда будет предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление будет производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. Зимний комплект одежды будет состоять из: утепленной куртки с пристегивающимся капюшоном, со съемным утепленным жилетом/полупальто (по выбору Получателя), утепленных брюк/полукомбинезона/юбки (по выбору Получателя). Зимний комплект будет выполнен из полиэфирных тканей на подкладке, будет обеспечивать тепло и ветрозащиту, водонепроницаемость, хорошую вентиляцию. Подклада будет из 100% вискозы. Утеплитель - из 100% полиэфира. Состав комплекта будет отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта будут конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект будет изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды будут включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и облегчения действий обслуживающих лиц. |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов, в том числе с парной ампутацией верхних конечностей 12-01-01 | Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей летний. Специальная одежда будет предназначена для обеспечения самообслуживания инвалидов в любых условиях. Изготовление будет производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. Летний комплект одежды будет состоять из: пиджака/жакета/куртки летней (по выбору Получателя), брюк/юбки (по выбору Получателя), сорочки/блузы (по выбору Получателя), гигиенических элементов - 4 шт. Летний комплект одежды будет выполнен из натуральных и смесовых тканей и будет обеспечивать воздухопроницаемость. Состав комплекта будет отвечать медико-социальным показаниям инвалида. Все детали комплекта будут конструктивно взаимоподчинены друг другу. Комплект будет изготовлен с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки. В конструкцию одежды будут включены специальные элементы и функциональные узлы для обеспечения самообслуживания и облегчения действий обслуживающих лиц. Гигиенические элементы будут включать: трусы - 2 шт. и гигиенические прокладки - 2 шт. Гигиенические элементы будут изготовлены из 100% хлопка. |
| Ортопедические брюки 12-01-02 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть предназначены для обеспечения самообслуживания Получателя или облегчения действий обслуживающих лиц. Изделие должно иметь эстетичный вид. Ортопедические брюки должны изготавливаться по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов. Брюки должны быть разъемные по боковым швам с застежкой на тесьму-молнию или застежкой «велкро». Боковой шов брюк должен быть смещен в сторону передней части. Брюки должны изготавливаться из натуральных материалов по выбору получателя с учетом сезонности. |
| Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность) 12-01-05 | Перчатки будут изготовлены из натуральной кожи/натуральной кожи на утепленной подкладке/трикотажного материала (по выбору Получателя), манжеты будут на резинке. Окраска перчаток будет равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток будет определяться индивидуально для каждого инвалида. Перчатки будут предназначены для защиты протезов верхних конечностей и сохраненной конечности от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатки не будут содержать вещества, раздражающие кожу рук. |
| Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей) 12-01-06 | Перчатки будут изготовлены из натуральной кожи, манжеты будут на резинке. Окраска перчаток будет равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток будет определяться индивидуально для каждого инвалида. Перчатки будут предназначены для защиты протезов верхних конечностей от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. |
| Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности 12-01-07 | Перчатки будут изготовлены из натуральной кожи. Манжета будет на резинке. Окраска перчаток будет равномерная, стойкая к сухому и мокрому трению, а также стойкая к действию света и пота. Размер и цвет перчаток будет определяться индивидуально для каждого инвалида. Перчатки будут изготавливаться весенне-осеннего и зимнего ассортимента. Весенне-осенний ассортимент изделий и на протез будет изготовлен без подкладки. Зимний ассортимент будет на подкладке из трикотажного полотна с начесом. Перчатки будут предназначены для защиты от внешних неблагоприятных воздействий и для сокрытия косметического дефекта. Перчатки не будут содержать вещества, раздражающие кожу рук. |

Требования к качеству Изделия

Специальная одежда должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

- Требования к техническим характеристикам

Ортопедические брюки должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователей. Изделие должно быть выполнено из воздухопроницаемой, гигроскопической ткани (хлопок и др.). Ткани должны быть устойчивы к действию растворителей при химчистке и травмобезопасны при носке. Изделие не должно иметь наружные отлетные детали, способные создавать опасность ее зацепления.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке Изделия

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Исполнитель гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена. Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Исполнителя, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель гарантирует, что Изделие, выдаваемое в соответствии с условиями настоящего Контракта, является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- Гарантийный срок на Изделие составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

- Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

- Исполнитель должен обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или замене его - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории г. Саратова.