Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации  опор для сидения,  опор для стояния,  опора для ползания, опора для лежания для детей – инвалидов для обеспечения в 2024 году.

Наименование товара.

Опоры для сидения, опоры для стояния.

Опоры – это техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного перемещения людей с ограниченными возможностями, которое позволяет получить реабилитационный эффект от их применения, выраженный в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности.

Требования к функциональным характеристикам, безопасности и

качеству товара

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С. Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствие с п. 6.4  ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Опора должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий пользователя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания опор в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара (при наличии).

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке товара.

Упаковка опор должна обеспечивать их защиту от повреждений, или загрязнения, от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна содержать:

- наименование изготовителя или торговую марку и адрес;

- наименование модели и/или номер;

-  год изготовления.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном транспорте.

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателем не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с момента заключения государственного контракта  по 30.08.2024г.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника).

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на товар той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения не должен превышать 20 рабочих дней.

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара осуществляется силами и за счет Поставщика или силами с последующей компенсацией понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Показатели, требования, условные обозначения и терминология приведены в соответствии с Приказом Минтруда России от 27.04.2023 N342н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР).

Таблица №1

| Наименование и код объекта закупки по КТРУ /ОКПД2 | Наименование объекта закупки и номера вида ТСР Классификации | Требования к техническим характеристикам | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | Опора для сидения для детей-инвалидов 6-07-01 | Опора должна соответствовать характеристикам: - на 4 колесах; - подножка регулируемая по высоте и углу наклона; - фиксация стоп; - съемный столик; - абдуктор Ширина сидения в диапазоне 27-50 см*. Подбор изделия осуществляется в зависимости от антропометрических параметров пользователя. В комплект входит: эксплуатационная документация (на русском языке) и гарантийный талон | 55 |
| 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | Опора для стояния для детей-инвалидов 6-09-01 | Опора для стояния должна соответствовать следующим требованиям: - 4 колеса, задняя пара имеет тормоза; - крепления: стоп, коленное, тазобедренное, грудное; - съемный столик. Высота столика над подножкой регулируется в диапазоне 50-135 см*. Подбор изделия осуществляется в зависимости от антропометрических параметров пользователя. В комплект входит: эксплуатационная документация (на русском языке) и гарантийный талон | 45 |
| 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | Опора для ползания для детей-инвалидов 6-06-01 | Опора для ползания должна соответствовать следующим требованиям: - на колесах; - крепления для тела; - регулируемый упор под грудь; длина опоры в диапазоне 48 - 65 см*; ширина в диапазоне 57 - 60 см*. Подбор изделия осуществляется в зависимости от антропометрических параметров пользователя. В комплект входит: эксплуатационная документация (на русском языке) и гарантийный талон | 5 |
| 32.50.22.129- Приспособления ортопедические прочие | Опора для лежания для детей-инвалидов 6-08-01 | Опора для лежания должна соответствовать следующим требованиям: - на колесах; - регулируемая спинка; - грудные и тазобедренные регулируемые ремни; - мягкие съемные матрацы; - мягкие абдукционные подушки. Ширина от 30 см и выше. Длина опоры в диапазоне 85-155 см*. Подбор изделия осуществляется в зависимости от антропометрических параметров пользователя. В комплект входит: эксплуатационная документация (на русском языке) и гарантийный талон | 2 |
|  |  |  | 107 шт. |

* В случае если у товара, предлагаемого участником, имеется возможность регулировки показателя(ей) в пределах указанного диапазона, либо имеются несколько типоразмеров, попадающих в указанный диапазон, то участник закупки может указать в первой части своей заявки на возможность регулировки с указанием ее диапазона, либо перечислить все имеющиеся типоразмеры в указанном диапазоне.