Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

### Описание объекта закупки

Поставка электронных ручных видеоувеличителей для обеспечения в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование и код позиции по КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество, шт. |
| Электронный ручной видеоувеличительОКПД 2 26.40.33.190 | КТРУ [28.99.39.190-0000028](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=87860&backUrl=)2 – Видеоувеличитель;Обязательное применение 22.05.2022 - Бессрочно; Включено в каталог 22.04.2022 | 13-01-02Электронный ручной видеоувеличитель | качественная | Тип | Ручной | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | 120 |
| количественная | Минимальный уровень увеличения | крат | Меньше или равно 2,00 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| количественная | Максимальный уровень увеличения | крат | Больше или равно 20,00 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| качественная | Наличие экрана | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Интерфейс | разъём для наушников,  | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Интерфейс | слот для SD-карты | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| количественная | Размер диагонали экрана | Дюйм (25,4 мм) | Больше или равно 3,00 | Меньше 5,00 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| качественная | Наличие подсветки | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Наличие встроенных динамиков | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Наличие складной или выдвижной ручки | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Наличие дополнительных функций | хранение изображений | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Наличие дополнительных функций | подключение к ПК | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Наличие дополнительных функций | синтез речи | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Наличие дополнительных функций | автофокус | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Наличие дополнительных функций | стоп кадр | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| количественная | Количество цветовых режимов | штука | Больше или равно 20,00 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| качественная | Цветная HD камера | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| количественная | Максимальное время автономной работы от аккумулятора | час | Больше или равно 2,00 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| качественная | Наличие чехла/сумки в комплекте | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Наличие сетевого адаптера в комплекте | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| качественная | Тип питания | от аккумулятора | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Тип питания | от сети | *Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики* |
| качественная | Наличие кнопок управления | да | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* |
| количественная | Вес | килограмм | Меньше или равно 0,30 | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* |
| Итого: | 120 |

**Требования к качеству, безопасности Товара**

Товар соответствует ГОСТ Р 51075-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия» и имеет обязательное наличие плоскопечатного (крупным шрифтом) и звукового (на флэш-карте) руководства по эксплуатации.

Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материала и качеством изготовления, свободен от прав третьих лиц.

Товар соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар имеет документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям – сертификат соответствия Таможенного союза.

**Требования к упаковке, хранению и отгрузке Товара**

Упаковка поставляемого Товара соответствует действующим стандартам и обеспечивает сохранность Товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

 На Товар нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом Товар уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на Товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный настоящим разделом срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.