**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

Оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийный ремонт протезов нижних конечностей) в 2023 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу из акриловых смол в протезе голени | Условная единица | 67975,76 |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу из акриловых смол в протезе бедра | Условная единица | 74038,29 |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу из акриловых смол с вкладным элементом из мягкого термолина в протезе голени | Условная единица | 80335,10 |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу из акриловых смол с вкладным элементом из мягкого термолина в протезе бедра | Условная единица | 91224,79 |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить вакуумный клапан в протезе голени | Условная единица | 8449,46 |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить резиновый клапан в протезе бедра | Условная единица | 6842,71 |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить алюминиевый клапан во вкладной смягчающей гильзе протеза бедра | Условная единица | 13174,53 |
| 8 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить чехол из полимерного материала в протезе голени с дистальным креплением или без него | Условная единица | 67842,01 |
| 9 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить чехол из полимерного материала в протезе бедра с дистальным креплением или без него | Условная единица | 72351,70 |
| 10 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить чехол из полимерного материала с мембранным креплением в протезе голени или бедра | Условная единица | 82556,15 |
| 11. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить замок для чехла из полимерного материала в протезе голени или бедра | Условная единица | 48138,09 |
| 12 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить штырь замка для полимерных чехлов | Условная единица | 7894,03 |
| 13 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить блочек для ремня-подхвата | Условная единица | 2359,23 |
| 14 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзовый РСУ в протезе голени или бедра | Условная единица | 20072,96 |
| 15 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить винтовой РСУ в протезе голени или бедра | Условная единица | 10537,42 |
| 16 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить передвижной винтовой РСУ в протезе голени или бедра | Условная единица | 45275,14 |
| 17 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить несущий модуль в протезе голени или бедра | Условная единица | 8547,19 |
| 18 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить двойной РСУ | Условная единица | 26055,65 |
| 19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить наколенник из текстильного материала в протезе голени | Условная единица | 12440,63 |
| 20 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить наколенник из полимерного материала (силиконовый) в протезе голени | Условная единица | 14157,00 |
| 21 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить бандажное крепление в протезе бедра усовершенствованное | Условная единица | 21611,86 |
| 22 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить поясное крепление в протезе голени | Условная единица | 7215,25 |
| 23 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить поясное крепление в протезе бедра | Условная единица | 8210,70 |
| 24 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить поворотный регулировочно-соединительный узел в протезе бедра | Условная единица | 94730,27 |
| 25 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить торсионный РСУ (пилон) в протезе голени или бедра | Условная единица | 124708,66 |
| 26 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гидравлическую регулируемую щиколотку | Условная единица | 168323,97 |
| 27 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Зафиксировать резьбу в юстировочном адаптере с помощью адгезив-фиксатора | Условная единица | 2738,78 |
| 28 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить косметическую облицовку из листового поролона в протезе голени | Условная единица | 5325,18 |
| 29 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить косметическую облицовку из листового поролона в протезе бедра | Условная единица | 7478,83 |
| 30 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить перлоновый косметический чулок в протезе голени или бедра | Условная единица | 1207,83 |
| 31 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить модульную полужесткую косметическую облицовку из пенополиэтилена в протезе голени | Условная единица | 13068,23 |
| 32 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить модульную косметическую облицовку из мягкого пенополиуретана в протезе бедра | Условная единица | 28549,63 |
| 33 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Устранить люфт в замке или коленном шарнире | Условная единица | 2661,02 |
| 34 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу модульную с голеностопным шарниром и сменным пяточным амортизатором | Условная единица | 21392,84 |
| 35 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу модульную высокой степени энергосбережения с низкой рабочей высотой (на длинную культю голени) | Условная единица | 229890,58 |
| 36 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу модульную монолитную бесшарнирную | Условная единица | 38028,20 |
| 37 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу модульную средней степени энергосбережения подвижную во всех вертикальных плоскостях | Условная единица | 81461,50 |
| 38 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить угепластиковую стопу модульную высокой степени энергосбережения с разделенным носком | Условная единица | 193607,75 |
| 39 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменитьуглепластиковую стопу модульную высокой степени энергосбережения с демпфирующим устройством | Условная единица | 307488,36 |
| 40 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить коленный модуль моноцентрический с ручным замком | Условная единица | 31771,96 |
| 41 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить коленный модуль полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | Условная единица | 52292,12 |
| 42 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменит коленный модуль полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания | Условная единица | 163861,55 |
| 43 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить коленный модуль моноцентрический с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания | Условная единица | 148185,54 |
| 44 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить коленный модуль моноцентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с гидравлическим тормозным механизмом и возможностью фиксации | Условная единица | 357846,82 |
| 45 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить многозвенный полицентрический коленный модуль с гидравлическим управлением фазой переноса с эластичным подгибанием в фазе опоры | Условная единица | 464402,70 |
| 46 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить коленный модуль полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса (на длинную культю бедра) | Условная единица | 320443,20 |
| 47 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить механический коленный модуль моноцентрический с тормозным и замковым механизмами | Условная единица | 106589,88 |
| 48 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить механический коленный модуль моноцентрический с тормозным механизмом с толкателем и предохранительным чехлом | Условная единица | 44133,42 |
| 49 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить блочек | Условная единица | 977,56 |
| 50 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сенить капку 19мм | Условная единица | 795,88 |
| 51 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить штрипку 19мм | Условная единица | 562,20 |
| 52 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить вертлуг с металлической пластиной | Условная единица | 992,39 |
| 53 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить вертлуг двойной | Условная единица | 1352,70 |
| 54 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стельку аппаратную | Условная единица | 1938,39 |
| 55 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить винт для крепления кожаных полуфабрикатов 321 или 328 | Условная единица | 412,00 |
| 56 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить уздечку | Условная единица | 1250,97 |
| 57 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить тянку резиновую | Условная единица | 930,66 |
| 58 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить тянку | Условная единица | 1421,46 |
| 59 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить ремень-подхват | Условная единица | 603,87 |
| 60 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить сиденье с оклейкой из кожи | Условная единица | 11183,56 |
| 61 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить настрочку для сиденья | Условная единица | 1448,04 |
| 62 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить помочь из ленты х/б | Условная единица | 720,06 |
| 63 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить помочь из ленты эластичной | Условная единица | 851,41 |
| 64 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить клапан для коленного шарнира | Условная единица | 339,04 |
| 65 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить клапан для замка | Условная единица | 411,64 |
| 66 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить подушку к протезу бедра | Условная единица | 1071,74 |
| 67 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить пластину для крепления кожаных полуфабрикатов | Условная единица | 457,37 |
| 68 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить подшипник | Условная единица | 458,66 |
| 69 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шарнир голеностопный | Условная единица | 2943,96 |
| 70 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить заклепку щиколоточную | Условная единица | 271,04 |
| 71 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить заклепку медную с шайбой | Условная единица | 184,91 |
| 72 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить заклепку "Холнитен" | Условная единица | 79,34 |
| 73 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины коленные замковые | Условная единица | 17972,05 |
| 74 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины бесшарнирные | Условная единица | 9175,52 |
| 75 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины на согнутое колено беззамковые | Условная единица | 12342,67 |
| 76 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины стальные для протеза голени шириной 10 мм | Условная единица | 19355,16 |
| 77 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины титановые для протеза голени шириной 10 мм | Условная единица | 32017,79 |
| 78 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины стальные для протеза голени шириной 14 мм | Условная единица | 20130,13 |
| 79 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины стальные для протеза бедра | Условная единица | 5791,93 |
| 80 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины стальные для гильзы голени из дерева или пластика | Условная единица | 16893,70 |
| 81. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шины для протеза голени по Пирогову | Условная единица | 9475,45 |
| 82. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить шнур капроновый | Условная единица | 156,55 |
| 83. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить прямое полукольцо в шинно-кожаном протезе голени | Условная единица | 974,11 |
| 84. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить опорное полукольцо для протеза на согнутое колено | Условная единица | 2022,72 |
| 85. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить фигурное полукольцо в шинно-кожаном протезе голени | Условная единица | 1571,54 |
| 86. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить чашку в шинно-кожаном протезе голени по Пирогову | Условная единица | 2220,12 |
| 87. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить чашку в протезе голени | Условная единица | 11003,11 |
| 88. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить узел с юстировочным устройством в протезе голени | Условная единица | 20002,28 |
| 89. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить узел колено-голень с голенооткидным устройством в протезе бедра | Условная единица | 29094,40 |
| 90. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить узел колено-голень с замком в коленном шарнире | Условная единица | 29780,44 |
| 91. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить узел колено-голень с автоматической фиксацией в коленном шарнире | Условная единица | 44225,19 |
| 92. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить комплект голени в рабочих протезах на согнутое колено без стопы | Условная единица | 22781,30 |
| 93. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить щиколотку металлическую в шинно-кожаном протезе голени | Условная единица | 11795,60 |
| 94. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить щиколотку модульную для крепления унифицированных стоп | Условная единица | 10905,19 |
| 95. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить щиколотку деревянную в протезе голени | Условная единица | 8797,57 |
| 96. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить щиколотку деревянную с голеностопным шарниром | Условная единица | 9404,67 |
| 97. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу пенополиуретановую | Условная единица | 5104,50 |
| 98.. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу деревянно-фильцевая | Условная единица | 15322,79 |
| 99. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу металлоштампованную | Условная единица | 14981,11 |
| 100. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить стопу женскую с регулируемой щиколоткой | Условная единица | 23105,89 |
| 101. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить модульный тазобедренный шарнир | Условная единица | 103485,26 |
| 102. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу деревянную в протезе голени | Условная единица | 17378,80 |
| 103. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу деревянную в протезе бедра | Условная единица | 25634,12 |
| 104. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу кожаную в протезе голени | Условная единица | 14775,16 |
| 105. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить гильзу кожаную в протезе бедра | Условная единица | 12934,73 |
| 106. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить полукорсет ортокриловый в протезе после вычленения в т/б суставе | Условная единица | 146420,82 |
| 107. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить манжетку кожаную в протезе голени | Условная единица | 6432,39 |
| 108. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить подкладку в гильзе голени | Условная единица | 7564,83 |
| 109. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить подкладку в гильзе бедра | Условная единица | 5401,73 |
| 110. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Обшить шину кожей | Условная единица | 1850,92 |
| 111. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Обшить полукольцо кожей | Условная единица | 871,04 |
| 112. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сварить, спаять или склепать шину | Условная единица | 918,17 |
| 113. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Смазать шарниры | Условная единица | 51,46 |
| 114. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить заклепку стальную | Условная единица | 61,78 |
| 115. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить козырёк стопы | Условная единица | 593,75 |
| 116. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить окантовку гильзы | Условная единица | 768,43 |
| 117. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить донышко в гильзе голени или бедра | Условная единица | 3004,18 |
| 118. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить вкладной кожаный чехол к протезу голени | Условная единица | 1717,49 |
| 119. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить вкладной кожаный чехол к протезу бедра | Условная единица | 2081,43 |
| 120. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить валик войлочный под колено | Условная единица | 892,18 |
| 121. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Шпаклевка, покраска, обтяжка тканью деревянной гильзы | Условная единица | 2203,12 |
| 122. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена настрочки под шнуровку | Условная единица | 629,49 |
| 123. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить прокладку под шины голени | Условная единица | 1851,82 |
| 124. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить прокладку под шины бедра | Условная единица | 1850,95 |
| 125. | Услуги по ремонту прочего оборудования | Сменить уздечку комбинированную | Условная единица | 3968,40 |
| **ИТОГО СУММА НЦЕ:** | **4 607 499,25** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | **4 000 000,00** |

**Условия и сроки (периоды) оказания услуг:** Срок оказания услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей) не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения оказания услуг должен быть не позднее 31.08.2023 года.

**Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы)**

1-й этап: с 01.01.2023 года по 31.05.2023 года;

2-й этап: с 01.05.2023 года по 31.07.2023 года;

3-й этап: с 01.07.2023 года по 30.09.2023 года.

**Место оказания услуг:** Российская Федерация, Краснодарский край, оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту протезов нижних конечностей) должно выполняться по месту проведения постгарантийного ремонта (на территории Краснодарского края), отремонтированные протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателю.

В стоимость оказания услуг по ремонту протезов, должна быть включена стоимость комплектующих.

Выдача отремонтированных протезов конечностей должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему его интересы (доверенность, опекунское удостоверение и др.) при наличии надлежащим образом оформленных документов.

Отремонтированные протезы конечностей не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании протезов. Данная гарантия должна быть действительна со дня принятия отремонтированного протеза Получателю в течение срока эксплуатации, установленного для протезов конечностей, в соответствии с техническими условиями.

**Требования к гарантийному сроку** и объему предоставления гарантий оказания услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту протезов, протезно-ортопедических изделий): гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи отремонтированного изделия, его продолжительность должна составлять не менее 7 (Семи) месяцев.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг:** Заказчик должен предоставить Исполнителю Заявки, которые формируются по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 31.07.2023 г.

1. Не более82556,15 [↑](#footnote-ref-1)