Описание объекта закупки

поставка технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области в 2023 году

Общие требования к техническим характеристиками безопасности кресел-стульев с санитарным оснащением

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Металлические части кресел-стульев с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны выдерживать неоднократную дезинфекцию. Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры необходимые меры предосторожности должны быть описаны в эксплуатационной документации изготовителя.

На кресла-стулья предъявляются регистрационные удостоверения.

Требование к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке товара

Эксплуатационная документация должна включать инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя кресла-стула с санитарным оснащением, по которому пользователь может обратиться при необходимости. Если прочность и долговечность кресла-стула с санитарным оснащением зависят от массы тела пользователя, то инструкция (руководство) по эксплуатации и этикетки (ярлыки) должны регламентировать массу тела в качестве лимитирующей величины при использовании TCP.

Маркировка должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя; наименование или обозначения типа (вида модели) изделия, номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя при необходимости;

- год изготовления (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяце. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к сроку поставки технических средств реабилитации

Срок поставки до: 25.11.2023.

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по выбору получателя.

Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в пунктах выдачи.

Общее количество: 348 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Требования к функциональным и техническим характеристикам закупаемого товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23-01-01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при самообслуживании и уходе за инвалидами с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - двумя парами малых цельнолитых колёс. - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником; - стояночными тормозами. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг. | 11 |
| 23-01-02 | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением переносной (без колес) предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пользователя при отправлении естественных надобностей. Рама изготавливается из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Кресло-стул оснащен: - вставными опорами с наконечниками с регулировкой по высоте; - сиденьем съёмным с крышкой; - съёмным санитарным приемником. Конструкция кресла-стула дает возможность пользоваться стандартным унитазом. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг | 325 |
| 23-01-03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул с санитарным оснащением повышенной грузоподъемности переносной предназначен для обеспечения максимальной степени удобства пациентов с большим весом при отправлении естественных надобностей. Ширина сиденья кресло-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Кресло-стул должен выдерживать вес пользователя более 125кг. Максимальная масса кресло-стула должна составлять не более 25 кг. | 5 |
| 23-01-05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при возможности инвалида самостоятельно передвигаться с помощью обода приводных колес, а также с помощью сопровождающего лица. Рама складная из прочных металлических труб с защитным покрытием, складывается без применения инструмента. Спинка складная по вертикальной оси. Кресло-стул оснащен: - ручками для толкания; - съемным санитарным приемником; - съемным пластмассовым санитарным сиденьем с мягкой подушкой; - съемными откидными подножками с подставками для стоп. Ширина сиденья кресла-стула определяется по заявкам Получателей в направляемых Заказчиком Реестрах Получателей, обеспеченных направлениями на получение ТСР (в зависимости от анатомических особенностей пользователя). Задние (ведущие) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией, должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку. Задние колеса должны быть оснащены цельнолитыми или пневматическими шинами. Передние поворотные колеса кресла-стула, оснащенные цельнолитыми шинами, должны быть самоориентирующимися и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий. Кресло-стул предназначен для пользователей массой не более 125 кг. Максимальная масса кресла-стула должна составлять не более 25 кг. | 7 |
| Итого |  |  | 348 |

*Приказ от 13.02.2018 № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р.