ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: поставка специальных средств при нарушениях функций выделения для социального обеспечения получателей

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006912/ 01.28.21.01.37 | Шт. | 2520 | Количественная | Объем | ≥ 50 мл | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Качественная | Основа жидкая | Лубрицирующая или нелубрицирующая | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | 21-01-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006913/ 01.28.21.01.38 | Шт. | 11700 | Качественная | Описание | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков должны быть в форме порошка/таблеток/гранул | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
| 3 | 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы | 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006914/ 01.28.21.01.42 | Шт. | 720 | Качественная | Описание | Тампон для стомы изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой. Тампон установлен на круглую клеевую пластину | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Длина тампона | ≤ 35 мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  |  | Количественная | Диаметр | ≥ 20 мм и ≤ 35 мм | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |
|  | Итого: | 14940 |  |  |  |  |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию выдавать товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

Порядок поставки товара: Срок поставки Товара получателям в течение 25 (двадцать пять) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи 7 (семь) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности товара не менее 1 года от даты передачи получателю.