Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения в 2022 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество – 477 900 штук.

1. Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики):

Впитывающие простыни (пеленки) обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивая впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания. Впитывающая пеленка – многослойное изделие прямоугольной формы, с впитывающим слоем, которым является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза. Нижний слой из материала, не пропускающего влагу, верхний – из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Рабочая поверхность пеленки остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу. В пеленках отсутствуют следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки включает:; наименование марки и размер; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке;  дату (месяц, год) изготовления; гарантийный срок; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).

Впитывающие простыни (пеленки) соответствуют ГОСТ Р 57762-2021.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателям.

| Наименование закупаемого товара | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р» . Впитывающие простыни (пеленки) - размер 40 х 60 см.; Впитывающие простыни (пеленки) - размер 60 х 60 см.; Впитывающие простыни (пеленки) - размер 60 х 90 см. | Впитывающие простыни (пеленки) должны иметь выдавленный (видимый) узор, наличие которого позволит жидкости равномерно и постепенно распределяться по всей поверхности. впитываемость не менее 400 и не более 500 мл; впитываемость не менее 800 и не более 1200 мл; впитываемость не менее 1200 и не более 1900 мл. | 2 700 16 200 459 000 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу впитывающих простыней дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта –28.12.2022 года.