Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году экзопротезов молочной железы в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование Товара* | Код товара, работы, услуги ОКПД2/Наименование, код КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться |  |
| 1 | 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | 32.50.22.190/ 32.50.22.190-00005050- Экзопротез молочной железы | Назначение | обеспечивает максимальное восполнение отсутствующих тканей молочных желез, грудной клетки, подмышечной и подключичной областей при односторонней или двухсторонней ампутации. | 1200 |
|  |  |  |  | Материал | силиконовый гель в оболочке из полиуретановой пленки |  |
|  |  |  |  | Форма | близкая к натуральной, симметричная или асимметричная (правое или левое исполнение) определяется индивидуально |  |
|  |  |  |  | Размерный ряд | от 0 до 12 (включительно) определяется по результатам примерки экзопротеза молочной железы Получателем |  |
|  |  |  |  | Комплект | 2 шт. трикотажных чехла для экзопротеза молочной железы, соответствующие форме и размеру экзопротеза |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1200 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг,предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».  Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

Срок поставки

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара (приложение № 4 к Контракту) до 01 апреля 2024 года.

Место поставки

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Требования к качеству, безопасности, упаковке,

маркировке и условиям транспортировки Товара

Экзопротезы молочной железы должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации п.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

На все товары представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Поставка товара должна осуществляться путём индивидуального подбора и передачи товара Получателям в соответствии с их физическими параметрами (размерами), и индивидуальной программой реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. За поставкой должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

В каждую упаковку должно быть вложено руководство (инструкция) по эксплуатации или иной документ на русском языке, который должен содержать информацию о технических, функциональных и эксплуатационных характеристиках товара, сведения о правилах и условиях безопасного и эффективного использования, действии и оказываемом эффекте, и т. д.

Упаковка товара должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Товар  транспортируется в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта  (п.3.1. ГОСТ 10581-91).

Экзопротезы  должны быть защищены от попадания влаги.