**Раздел II. Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции по ОКПД2/ КТРУ** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Соответствие характеристикам** |
| 1 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт | 32.50.13.190/32.50.13.190-00006911 | Описание | Очиститель для кожи представляет собой универсальное очищающее средство, не содержащее раздражающих кожу компонентов. Позволяет эффективно и безболезненно снимать адгезивную пластину калоприемника и безопасно удалять остатки клеевого слоя, защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивает гигиену кожи вокруг стомы, не препятствует дальнейшей эффективной адгезии адгезивной пластины калоприемника. Очиститель не содержит спирт и является гипоаллергенным. | Да | Штука | 84 420 |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р58235-2022;ГОСТ Р58237-2022;ГОСТ Р 52770-2016;ГОСТ РИСО 9999-2019;ГОСТ ISO 10993-1-2021;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 51632-2021; | Да |
| 2 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. | 32.50.13.190/32.50.13.190-00006913 | Описание | Абсорбирущие желирующие пакетики для стомных мешков представляют собой средство в виде специальных пакетиков – саше для размещения внутри сборного мешка калоприёмника, мочеприёмника. Средство преобразовывает содержимое сборного мешка в гелеобразную массу, минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой. | Да | Штука | 3 870 |
| Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | Наличие |
| Соответствие | ГОСТ Р58235-2022;ГОСТ Р58237-2022;ГОСТ Р 52770-2016;ГОСТ РИСО 9999-2019;ГОСТ ISO 10993-1-2021;ГОСТ ISO 10993-5-2011;ГОСТ ISO 10993-10-2011;ГОСТ Р 51632-2021; | Да |
| Итого: | **88 290** |

*Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:*

*1) указать товарный знак в случае его наличия;*

*2) наименование страны происхождения товара.*

***По всем наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.***