**Описание объекта закупки**

Абсорбирующее белье - многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

Классификация впитывающих средств при недержании одноразового использования для детей отражена в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 09 30.

1. **Требования к качеству товара:**

Абсорбирующее белье должно соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее. Общие технические условия".

В абсорбирующем белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

1. **Требования к безопасности товара**

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья - впитывающие простыни (пеленки) не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

1. **Требования к техническим и функциональным характеристикам**

Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.

Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.

Отмарывание краски печатного изображения не допускается.

1. **Требования к упаковке и маркировке товара**

Белье должно быть упаковано в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или в другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Товар в индивидуальной потребительской упаковке должен быть запакован в транспортную упаковку.

В одной транспортной упаковке (картонной коробке) запаковано абсорбирующее белье одного вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнения, изготовленное из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), размеры белья, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- состав;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в партии;

- номер партии (серии);

- слова "Для однократного применения" (и/или графическое изображение, четко и ясно отображающее эти указания);

- слово "Нестерильно" (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- слово "Нетоксично" (и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания);

- дату изготовления (месяц, год);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);

- номер и дату регистрационного удостоверения.

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

1. **Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара**

Срок годности абсорбирующего белья - на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1. **Срок поставки до 15.11.2002- 50%, до 15.12.2022 года – 100% товара, в соответствии с предоставленными реестрами получателей.**

Способ доставки товара: Получателям предоставляется право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара; в пунктах выдачи.

Поставка впитывающих простыней (пеленок) для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области

**Количество 1 089 010 шт.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование изделия | Количество, шт. |
| 22-01-01 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | 10 750 |
| 22-01-02 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 87 260 |
| 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 991 000 |

**\***Приказ от 13.02.2018 №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг", утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-Р