Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (катетеров) для обеспечения ими в 2024 году

| № | Наименование Товара ОКПД 2/ КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы 32.50.13.110-00003234 | Катетер для эпицистостомы - катетер для уростом обструкции нижних мочевых путей с наложением эпицистостомы различных размеров, катетеры Фолея. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 7340 |
|  |  | Размерный ряд должен быть №10, № 12. № 14, №16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32 (в зависимости от потребности получателя). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы 32.50.13.110-00003234 | Катетер для эпицистостомы - катетер для уростом обструкции нижних мочевых путей с наложением эпицистостомы различных размеров, катетеры Пеццера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 180 |
|  |  | Размерный ряд должен быть № 14, № 16, № 18, № 20, №22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36 (в зависимости от потребности получателя). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования 32.50.13.190 - 00006893 | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть одноразовый. Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке Размер должен определяться по шкале Шарьера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 960 |
|  |  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 (в зависимости от потребности) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования 32.50.13.190- 00006892 | Уретральные катетеры должны быть предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря: должны быть стерильные, различных размеров. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. Размер должен определяться по шкале Шарьера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характери стики | 96 |
|  |  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 (в зависимости от потребности). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 32.50.13.190 | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала, должен быть стерильный, одноразовый. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер должен быть снабжен проводником из упругого материала, овальным/круглым защитным фланцем для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 105 |
|  |  | Длина катетера не менее 45 см не более 155 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Размеры: СН 8, 10, 12, 14, 16 (в зависимости от потребности). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Тип наконечника должен быть прямой | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы 32.50.13.190 | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала, должен быть стерильный, одноразовый. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер должен быть снабжен проводником из упругого материала, овальным/круглым защитным фланцем для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 12 |
|  |  | Длина катетера не менее 45 см не более 155 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Размеры: от СН 8, 10, 12, 14, 16 (в зависимости от потребности). | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Тип наконечника должен быть «J» типа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

Итого количество  8693 шт.

Требования к качеству специальных средств при нарушении функций выделения

Специальные средства при нарушении функций выделения должны соответствовать национальным стандартам Российской Федерации: ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация».

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (катетеров)  ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2021», ГОСТ Р 59449-2021.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие копий регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (декларацию о соответствии продукции либо сертификат соответствия) или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности товара, является условием, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Место поставки товара:

Доставка (передача) технических средств реабилитации должны осуществляться  по согласованию с Получателем:

– по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

– в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи товара и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Условия и сроки поставки товара: товар поставляется в полном объеме в Белгородскую область в соответствии с календарным планом.

Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней с даты получения Поставщиком реестра Направлений (с даты получения от заказчика реестра Направлений не позднее  22 ноября 2024 г.).

Поставщик обязан еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных получателям Направлений на получение Товара (дата принятия Направления в работу, согласованная с получателем дата выдачи Товара, фактическая дата выдачи Товара).

Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2025 г.) и условия хранения.