Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-05 | Однокомпонентные дренируемые уроприемники со встроенной плоской пластиной | Дренируемый стомный мешок неразъемный, из непрозрачного или прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской гипоаллергенной гидроколлоидной, многослойной адгезивной пластиной. Размеры: стартовое вырезаемое отверстие под стому не более 19 мм, максимальное вырезаемое отверстие не менее 45 мм. | 5 900 |
|  | Итого |  | 5 900 |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», - ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 10.09.2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.