Приложение № 1

к заявке на объявление электронного запроса котировок

от 18.01.2024 г. № 34

##### Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-27 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон из полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со шнуром для удаления, имеет форму анальной свечи. | 3 180 |
| 21-01-42 | Тампоны для стомы | Нестерильный однокомпонентный тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорастворимой пленкой, со встроенной плоской гидроколоидной адгезивной пластиной, со встроенным фильтром. Изделие для одноразового использования. | 1 500 |
|  | Итого | 4 680 |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», - ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, менее 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара. Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 10.09.2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.

| %SIGN_POS% | %SIGN_STAMP% | %SIGN_NAME% |
| --- | --- | --- |

Исп.: Муруева Н.Л.

8(391) 229-14-48 (доб. 1295)