**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения.

**Сведения об объекте закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)** | **ОКПД2/**  **КТРУ/**  **КОЗ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения** |
| Повязка перистомная/околораневая | **21-01-29**  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.29 | шт. | **Х** | Вид\* | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе. |  |
| Назначение\* | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластины калоприемника или уроприемника. |  |
| Масса\* | ≥ 60 | гр |
| Повязка перистомная/околораневая | **21-01-30**  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.30 | шт. | **Х** | Вид\* | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках. |  |
| Назначение\* | Моделируемая паста плотно-эластичной консистенции, не содержащая спирт, для защиты кожи, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластины калоприемника или уроприемника. Упаковка не менее 60г |  |
| Масса\* | ≥ 60 | гр |
| Повязка перистомная/околораневая | **21-01-32**  Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.32 | шт. | **Х** | Вид\* | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе. |  |
| Назначение\* | Порошок в виде мелкодисперсных абсорбирующих нестерильных веществ для ухода за раздраженной, мокнущей кожей вокруг стомы. Впитывает экссудат, уменьшает раздражение кожи. |  |
| Масса\* | ≥ 25 | гр |
| Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | **21-01-33**  Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000303/  01.28.21.01.33 | шт. | **Х** | Вид\* | Защитная пленка во флаконе |  |
| Назначение\* | Жидкость на силиконовой основе, не содержащая спирт, при нанесении и высыхании образует на коже эластичную защитную пленку. Защищает кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов. |  |
| Объем\* | ≥ 50 | мл |
| Повязка перистомная/околораневая | **21-01-41**  Защитные кольца для кожи вокруг стомы | 32.50.50.190/  32.50.50.000-00000274/  01.28.21.01.41 | шт. | **Х** | Вид\* | Гипоаллергенное, моделируемое адгезивное защитное кольцо |  |
| Назначение\* | Предназначено для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. Каждое кольцо должно быть упаковано в индивидуальную упаковку\* |  |
| Размеры\* | 2; 4 | мм |

*\*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: в соответствии с требованиями п.1 ч. 1 ст.33 Закона № 44- ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ отсутствуют и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описание объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.*

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам**

Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям:

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

-ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

-ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

**Требования к комплектности, маркировке, упаковке**

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, так же от загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой.

Маркировка на потребительской упаковке должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта;

- штриховой код (при наличии).

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

**Гарантии качества:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

Остаточный срок хранения (срок годности) устанавливается со дня выдачи товара Получателю или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением) и составляет 12 (двенадцать) месяцев.