Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения

| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Уровень ампутации, в том числе в различных сочетаниях: врожденное недоразвитие верхней конечности по типу культи кисти на любом уровне; Объем ампутации (отсутствующие сегменты и их сочетание): - большой; - указательный; - средний; - безымянный; - мизинец. Состояние культи: функциональная; Протезирование: первичное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладные элементы – отсутствуют; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): с 5-ю пальцами; Комплектность: искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: индивидуальное. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке