*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

Предмет Контракта: Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в 2024 году (для субъектов малого предпринимательства).

1. **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара:**
2. Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на теле, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу. Включают в том числе средства ухода за кожей вокруг кишечной и мочевой стомы или промежности, аксессуары.
3. Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.
4. В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), посторонние включения, видимые невооруженным глазом.
5. Средства ухода за стомой должны быть предназначены для защиты, герметизации, выравнивания, очищения кожи вокруг стомы от загрязнений и удаления адгезивов, устранения различных запахов.
6. Специальные средства при нарушениях функций выделения в части основных терминов и понятий должны соответствовать ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».
7. Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, а также ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
8. В соответствии с указанными стандартами средства должны быть зарегистрированы как медицинские изделия.
9. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
10. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
11. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
12. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.
13. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
14. Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:
15. - условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);
16. - страну-изготовителя;
17. - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
18. - отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);
19. - номер артикула (при наличии);
20. - количество изделий в упаковке;
21. - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);
22. - правила использования (при необходимости);
23. - штриховой код изделия (при наличии);
24. - информацию о сертификации (при наличии).
25. Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
26. **Гарантийный срок эксплуатации товара:**Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
27. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
28. Специальные средства при нарушениях функций выделения являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (на момент выдачи изделий он должен быть не менее 1 года) и условия хранения.
29. В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателю.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование по КТРУ/Код позиции каталога | Описание в соответствии с КТРУ | ОКПД2 / НКМИ | Номер вида и наименование технического средства реабилитации (изделий)1 в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. №86н | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) | Цена за ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 32.50.13.190-00006910- Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Сведения отсутствуют | ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-35  Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  01.28.21.01.35 | Очиститель для кожи вокруг стомы во флаконе - вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Очищающее средство для кожи вокруг стомы, не высушивающее кожу. Флакон должен быть с распылителем или без, объемом не менее 180 мл. | 3125 | 278,12 |
| 2 | 32.50.13.190-00006911- Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Сведения отсутствуют | ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-36  Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  01.28.21.01.36 | Очиститель для кожи вокруг стомы в форме салфеток не должен высушивать кожу, должен удалять остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей. Индивидуальная упаковка каждой салфетки: герметичный непрозрачный пакет фольгированный изнутри. | 27900 | 21,40 |
| 3 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-34  Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  01.28.21.01.34 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы в форме салфеток – вещество на спиртовой основе для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Предназначены для однократного применения. Индивидуальная упаковка каждой салфетки: герметичный непрозрачный пакет фольгированный изнутри. Стерильно. | 67650 | 21,59 |
| 4 | Сведения отсутствуют | Сведения отсутствуют | ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-33  Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  01.28.21.01.33 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы во флаконе – вещество на силиконовой основе для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды. Не должна содержать спирта и агрессивных химических веществ. Форма выпуска должна быть: флакон спрей не менее 50 мл. | 605 | 437,16 |
| 5 | 32.50.13.190-00006912- Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Сведения отсутствуют | ОКПД2 32.50.13.190 | 21-01-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха для стомного мешка - средство ухода за кишечной и мочевой стомой, которое абсорбирует (нейтрализует) запах внутри стомного мешка. Должен быть жидкий, обладать лубрицирующими (смазочными) свойствами. Форма выпуска должна быть: флакон, объем не менее 50 мл. | 3360 | 339,88 |
| ИТОГО | | | | | | 102640 | 1098,15 |

1. **Место поставки товара:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком в г. Туле и Тульской области.
2. Для приема Получателей или их представителей, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарных пунктов выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
3. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.
4. **Срок и условия поставки:** поставка Товара осуществляется поэтапно.
5. Сроки отдельных этапов исполнения Контракта:
6. - первый этап (с 01.01.2024г. по 30.04.2024г.) в количестве - 61584 шт.;
7. - второй этап (с 10.01.2024 г. по 01.08.2024г.) в количестве - 41056 шт.
8. Предусмотрен аванс в размере 30% в отношении каждого этапа.
9. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее «01» июля 2024 года. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
10. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.

Поставить Товар в упаковке, защищающей от механических повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей его сохранность во время хранения и транспортировки до момента передачи Получателю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото-/видеоматериалов Заказчику.

Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара;

- обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

1. Предоставить Получателям право выбора одного из способов получения Товара:
2. - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающем факт доставки Товара;
3. - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».