Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5 306 000,00 рублей.

ИКЗ: 241100104079110010100100960013250323

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

| №п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением Страна происхождения ___________ | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ: 1.1.3. СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ БЕДРА 1.2. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ; 1.3. УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ: 1.3.3. -3-4; 1.4. ВЕС ПАЦИЕНТА, КГ: 1.4.1. - 82 КГ; 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1. ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 2.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.2.1. ЖЕСТКАЯ; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1. МОДУЛЬ СТОПЫ; 4.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ (УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.2.4. СТОПА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ; 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) : 5.1.1. КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ; 5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.2.1. КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ; 6.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА) : 6.1.4. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО; 7.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 7.1.1. КРЕПЛЕНИЕ 7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 7.2.2. ЗАМОК ПОЛИМЕРНОГО ЧЕХЛА. | 1 |
| 2 | Протез бедра для купания Страна происхождения ___________ | 1.1. УРОВЕНЬ АМПУТАЦИИ 1.1.3 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ БЕДРА 1.2. СОСТОЯНИЕ КУЛЬТИ: 1.2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 1.3. УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ: 1.3.3 3-4 1.4. ВЕС ПАЦИЕНТА, КГ: 1.4.1 - 82КГ 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 2.1.1. ПРИЕМНАЯ ГИЛЬЗА; 4.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 4.1.1. СТОПА ПРОТЕЗА ДЛЯ КУПАНИЯ; 4.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ : 4.2.1. ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ; 5.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 5.1.1. КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ; 5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 5.2.1.КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ 1-4 УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ; 5.3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ : 5.3.1. ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ; 6.1. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗНОВИДНОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.1.1. КРЕПЛЕНИЕ; 6.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЯ ( УЗЛА, ЭЛЕМЕНТА): 6.2.2. ЗАМОК ПОЛИМЕРНОГО ЧЕХЛА; 6.3.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 6.3.1. ВЛАГОЗАЩИЩЕННОЕ | 1 |
|  |  | ИТОГО | 2 |

Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

1. В течение одного рабочего дня после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на Изделия (при наличии).

2. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: В течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта (16.09.2024).

Срок действия Контракта: до 30.09.2024 года.