ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (чехлами на культи верхних и нижних конечностей) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.01 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.02 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.03 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, должны оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.01 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должен быть хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.02 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должен быть хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени шерстяной | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.03 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должна быть шерсть, не менее 90%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шер-стяной | Чехол на культю бедра шерстяной | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.04 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должна быть шерсть, не менее 90%. Чехол должен без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.22.190/ -/ 03.28.08.08.05 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерных материалов (силиконовый) должен быть предназначен для получателей, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.22.190/ -/ 03.28.08.08.06 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерных материалов(силиконовый) должен быть предназначен для граждан, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (одного) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, не менее 7 (семи) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовый) со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней со дня получения информации о получателе изделия. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания получателя (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателей (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию получателей - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.