ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка специальных средств по уходу за стомой для социального обеспечения в 2024 году

Предмет: поставка специальных средств по уходу за стомой для социального обеспечения в 2024 году.

Место поставки товара: г. Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

Описание: Поставка специальных средств по уходу за стомой для социального обеспечения в 2024 году.

Количество: 8 036 шт.

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г 32.50.13.190 | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы, не менее 60 г. Кол-во — 440 шт. |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г 32.50.13.190 | Паста герметизирующая к уро- и калоприемнику в полосках предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравниванию шрамов и складок на коже вокруг стомы, в упаковке 10 полосок в индивидуальной упаковке. Объем упаковки не менее 60 г. Кол-во – 400 шт. |
| Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 32.50.13.190 | Защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности, тюбик не менее 60 мл. Кол-во — 1 928 шт. |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 32.50.13.190 | Мелкодисперсное абсорбирующее нестерильное вещество для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы, в тубе не менее 25г. Кол-во - 548 шт. |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 32.50.13.190-00006910 - Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Кол-во — 1 840 шт. |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 32.50.13.190-00006911 - Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгозивов и других средств ухода за кожей. Кол-во — 2 880 шт. |

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

- ГОСТ Р 58235-2022 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация.

- ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

- ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

- ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 58237-2022 - Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы Характеристики и основные требования. Методы испытаний.

Срок годности Товара – 12 месяцев с момента выдачи изделия Получателю.

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.