**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на поставку впитывающих простыней (пеленок) инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов в 2023 году.**

**Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (22-01-01), впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (22-01-02), Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (22-01-03), должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Товара** | **Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара** | **Кол-во, штук** | **Цена за единицу, руб.** | **Начальная Стоимость, руб.** |
| 22-01-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) | В КТРУ 17.22.12.130-00000002 Сведения о характеристиках товара отсутствуют.  Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических  условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.  Функциональным предназначением впитывающих пеленок должно быть обеспечение впитывания мочи и защиты постели от протекания. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. Верхний слой пеленки должен быть из мягкого на ощупь материала, обеспечивающего комфорт.  - Впитывающие простыни должны быть многослойные с впитывающим слоем из абсорбента и (или) распушенной целлюлозы, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади.  - Нижний слой должен быть выполнен из водонепроницаемой нескользящей пленки, верхний слой – должен быть из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. | 6120 | 15,90 | 97 308,00 |
| 22-01-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) | 17 520 | 21,88 | 383 337,60 |
| 22-01-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | 96 360 | 26,14 | 2 518 850,40 |
| **ИТОГО:** | **120000 2 999 496,00** | | | |

**Требования к качеству Товара:**

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических

условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Функциональным предназначением впитывающей пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели от протекания. Рабочая поверхность пеленки остается сухой на протяжении всего периода использования, впитанная жидкость не выделяется наружу. Верхний слой пеленки из мягкого

на ощупь материала, обеспечивающего комфорт.

Поставщик обязан представить Заказчику копию декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при поступлении Товара. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по государственному контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке Товара:**

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок)должна включать:

* условное обозначение группы впитывающих пеленок;
* товарную марку (при наличии);
* обозначение размера изделия;
* обозначение впитываемости изделия;
* страну-изготовителя;
* наименование предприятия-изготовителя;
* юридический адрес, товарный знак (при наличии);
* номер артикула (при наличии);
* количество изделий в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* срок годности;
* указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;
* правила использования (при необходимости);
* штриховой код изделия (при наличии);
* информацию о сертификации (при наличии).

Впитывающие простыни (пеленки)должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка впитывающих простыней (пеленок) должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи или загрязнения и от воздействия механических и климатических факторов во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

При проведении погрузо-разгрузочных работ не допускается повреждение упаковки Товара.

**Требования к безопасности Товара:**

Поверхность пеленок должна быть из гипоаллергенного нетканого материала.

**Условия оплаты по Контракту:**

В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Оплата товара осуществляется Заказчиком со своего лицевого счета, открытого в органах Федерального казначейства по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком усиленной квалифицированной электронной подписью документа о приемке, сформированного Поставщиком с использованием единой информационной системы.

**Требования к предоставлению гарантийных обязательств:**

Поставщик при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от цены Контракта.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:**

Товар должен иметь установленный производителем срок службы, который с даты передачи Товара получателю (представителю получателя) имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Товар является продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности.

Остаточный срок годности Товара на момент выдачи Получателю должен быть не менее 70 % от установленного начала срока годности.

**Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки:**

Поставщик обязан:

- предоставить инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика или иное);

- организовать стационарные пункты выдачи Товара Получателям в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей;

- после получения от Заказчика реестра получателей Товара организовать информирование получателей о дате, времени и месте получения Товара;

- передать Заказчику в письменном виде не позднее следующего дня после заключения Контракта контактные телефоны лиц, обслуживающих стационарные пункты и график их работы, установленный в соответствии с нормами законодательства РФ;

- обеспечить исключение длительного ожидания и обслуживание получателей в случае выбора ими способа получения Товара по месту нахождения пунктов выдачи;

- обеспечить ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- обеспечить ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставлять по запросу Заказчика в рамках подтверждения исполнения Контракта журнал телефонных звонков;

- информировать Заказчика не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), указанной в реестре получателей Товара, о невозможности предоставления технического средства реабилитации получателю;

- после подписания Контракта, с момента предоставления Заказчиком информации Поставщику о количестве Товара, необходимого к поставке получателем с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края, предоставить в течении 3 дней Заказчику график поставки Товара получателям с разбивкой по муниципальным образованиям Приморского края в электронном виде. Очередность доставки по территории Приморского края согласовывается с Заказчиком.

**Муниципальные образования Приморского края,**

**в которые должна быть осуществлена поставка Товара:**

Анучинский муниципальный округ, Лазовский муниципальный округ, Октябрьский муниципальный округ, Пограничный муниципальный округ, Тернейский муниципальный округ, Ханкайский муниципальный округ, Хорольский муниципальный округ, Чугуевский муниципальный округ. Дальнереченский муниципальный район, Кавалеровский муниципальный район, Кировский муниципальный район, Красноармейский муниципальный район, Михайловский муниципальный район, Надеждинский муниципальный район, Ольгинский муниципальный район, Партизанский муниципальный район, Пожарский муниципальный район, Спасский муниципальный район, Хасанский муниципальный район, Черниговский муниципальный район, Шкотовский муниципальный район, Яковлевский муниципальный район, Владивостокский городской округ, Арсеньевский городской округ, Артемовский городской округ, Городской округ Большой Камень, Дальнегорский городской округ, Дальнереченский городской округ, Лесозаводский городской округ, Находкинский городской округ, Партизанский городской округ, Спасск-Дальний городской округ, Уссурийский городской округ, Городской округ город Фокино (ЗАТО).

**Поставка Товара получателям должна быть осуществлена в срок:** с даты получения от Заказчика Заявки по форме «реестра получателей Товара» до 31.08.2023 -100%