Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2/КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22-01-06 | Подгузники для взрослых | Малые подгузники для средней степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "S" с объемом талии/бедер до 90 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 90 см.), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 17 800 |
| 2 | 22-01-07 | Подгузники для взрослых | Малые подгузники для тяжелой степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "S" с объемом талии/бедер до 90 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 90 см.), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 48 000 |
| 3 | 22-01-08 | Подгузники для взрослых | Средние подгузники для средней степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "M" с объемом талии/бедер до 120 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 120 см.), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 77 000 |
| 4 | 22-01-09 | Подгузники для взрослых | Средние подгузники для тяжелой степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "M" с объемом талии/бедер до 120 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 120 см.), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 246 500 |
| 5 | 22-01-10 | Подгузники для взрослых | Большие подгузники для средней степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "L" с объемом талии/бедер до 150 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 150 см.), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 89 500 |
| 6 | 22-01-11 | Подгузники для взрослых | Большие подгузники для тяжелой степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "L" с объемом талии/бедер до 150 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 150 см.), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 267 500 |
| 7 | 22-01-12 | Подгузники для взрослых | Сверхбольшие подгузники для средней степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим эле-ментом. Подгузники для взрослых размер "XL" с объемом талии/бедер до 175 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 175 см.), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 26 000 |
| 8 | 22-01-13 | Подгузники для взрослых | Сверхбольшие подгузники для тяжелой степени недержания должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующим элементом. Подгузники для взрослых размер "XL" с объемом талии/бедер до 175 см. (возможность использования подгузников инвалидами с обхватом талии/бедер до 175 см.), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. обратной сорбцией не более 4,4 г, скоростью впитывания не менее 2,3 см3/с. Конструкция подгузников включает в себя: - верхний покровный слой – слой, который непосредственно соприкасается с кожей человека и пропускает жидкость внутрь подгузника; - распределительный слой – слой, который расположен за верхним покровным слоем подгузника и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника; - абсорбирующий слой – внутренний основной слой подгузника, расположенный за распределительным слоем, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника; - защитный слой – слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем подгузника и предотвращает проникновение жидкости наружу; - нижний покровный слой – слой, который расположен за защитным слоем подгузника и соприкасается с одеждой человека или простыней; - барьерные элементы – барьеры и боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека; - фиксирующие элементы – детали подгузника на его передней и задней частях для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки – «липучки», эластичный пояс и др.) - индикатор наполнения подгузников (при наличии) – сигналы в виде цветных полос (или одной полосы) на нижнем покровном слое, а при его отсутствии – на защитном слое, фиксирующие полное наполнение подгузника впитываемой жидкостью. Допускается изготавливать подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев. При отсутствии нижнего покровного слоя его функцию выполняет защитный слой. | 17.22.12.130-00000001 | шт | 58 000 |
| ИТОГО | 830 300 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национальному стандарту Российской Федерации, ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые бортики, должны защищать от протеканий жидкости по бокам и не должны содержать латексных элементов, что уменьшает риск аллергических реакций.

Система крепления подгузника на теле инвалида: застежки-липучки многократного использования. Обязательное наличие индикатора влагонасыщения подгузника. В подгузниках должны отсутствовать механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четкое без искажений и пробелов.

Должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Общие требования к подгузникам, реализуемым на территории Российской федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Приказ Минтруда РФ от 05 03 2021 N 107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами» (в части размеров и впитываемости).

Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания акта приема-передачи Товара Получателем.

Требования к маркировке и упаковке.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку должны наносить на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, теснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывания краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:
     - наименование страны-изготовителя;
     - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);
     - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);
     - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);
     - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;
     - информацию о наличии специальных ингредиентов;
     - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);
     - номер артикула (при наличии);
     - количество подгузников в упаковке;
     - дату (месяц, год) изготовления;
     - срок годности, устанавливаемый изготовителем;
     - обозначение настоящего Национального стандарта;
     - штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Отсутствует механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75.

Транспортирование изделий должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки - по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69.

Продукция должна иметь действующие Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

Требования к документам, подтверждающим установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но до 22.12.2022 года: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта), городе Михайловка (не менее одного пункта), городе Камышин (не менее одного пункта), городе Урюпинске (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи.

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но до 22.12.2022 года: города Волгограда и Волгоградской области.

Сроки поставки товара

Поставщик сообщает о поставке Товара в соответствии с календарным планом.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр получателей Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 22.12.2022;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 22.12.2022. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.12.2022. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 22.12.2022 Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы:

Отчет о поставке Товара Получателям, Акт сдачи-приемки Товара/ работ Получателю, отрывной талон.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее - УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 2 (двух) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.