Описание объекта закупки

| Наименование объекта закупки | Поставка технических средств реабилитации - подгузников для взрослых, размер «L», для обеспечения ими застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Подгузники для взрослых - техническое средство реабилитации, многослойное изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания мочи и кала, для ухода за инвалидами различных возрастных групп, страдающими недержанием мочи средней и тяжелой степени, лежачими больными и соблюдения санитарно-гигиенических условий. Характеристика подгузников для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, (далее – подгузники для взрослых) указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки. |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Срок пользования подгузниками для взрослых не более 8 часов (при синдроме полиурии – не более 5 часов), согласно сроку пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 № 107н. Срок годности подгузников для взрослых - на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев. |
| Количество товара, объем работ, услуг | 13 689 штук |
| Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | Поставка подгузников для взрослых должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений и соответствовать требованиям государственных стандартов. Копии документов предоставляются Поставщиком по запросу Заказчика в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса Заказчика. Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом Поставщика и его печатью. |

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

| Наименование товара по каталогу товара, работы, услуги, код позиции КТРУ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н) | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, штуки |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.22.12.130 – 00000001 Подгузники для взрослых | 22-01-11 Подгузники для взрослых, размер L, (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 1. Качественные характеристики объекта закупки. Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для пользователей с нарушениями функций выделения. Подгузники должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых». Общие технические условия. 2. Технические характеристики объекта закупки. Подгузники должны быть изготовлены в виде готовых трусов или раскроя трусов с фиксирующими элементами. Подгузник должен обеспечивать возможность его использования мужчинами и женщинами. Верхний покровный слой подгузников должен быть из нетканого материала или других материалов с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта и должен пропускать жидкость внутрь подгузника. Абсорбирующий слой должен быть из волокнистых полуфабрикатов, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты), должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри подгузника. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерными элементами: боковыми оборками в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу человека. Защитный слой должен предотвращать проникновение жидкости наружу. Верхняя часть подгузника должна плотно прилегать к телу и препятствовать вытеканию. Наличие фиксирующих элементов на передней и задней частях подгузника для фиксации его в нужном положении и закрепления на талии человека (застежки-«липучки», эластичный пояс и др.). Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными. 3. Функциональные характеристики объекта закупки. Подгузник для взрослых, размер L, (объем талии/бедер до 150 см*), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. * Показатель «Обхват талии/бедер до 150 см» указан в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» Общие технические условия, является конкретным показателем и подлежит указанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе без изменений. 4. Упаковка. Подгузники должны быть упакованы в упаковку по несколько штук, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении, а именно по несколько штук в заводскую упаковку (пакеты) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки и в транспортную упаковку из плотного картона с нанесением заводской маркировки. Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. 5. Маркировка. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировка должна быть нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленный к упаковке. Маркировка должна быть нанесена любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка упаковки подгузников должна включать: - наименование страны-изготовителя; - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии); - правила по применению (в виде рисунков или текста); - указания по утилизации: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания; - информацию о наличии специальных ингредиентов; - отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста) - номер артикула (при наличии); - количество подгузников в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - обозначение ГОСТ Р 55082-2012 - штриховой код (при наличии). Маркировка должна быть нанесена на русском языке. | 13 689 |