## Приложение №1 Описание объекта закупки

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 /КТРУ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-01-29 | Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г Назначение: для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Форма выпуска: туба (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Объем: не менее 60 г. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.50.190/32.50.50.000-00000274 | шт | 2 180 |
| 2 | 21-01-30 | Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г Назначение: для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, герметизации уроприемников и калоприемников. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Форма выпуска: в полосках. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Объем: не менее 60 г. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.50.190/32.50.50.000-00000274 | шт | 1 020 |
| 3 | 21-01-32 | Повязка перистомная/околораневая | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г Назначение: для ухода за мацерированной кожей вокруг стомы; впитывает экссудат, образует защитный гидроколлоидный гель, способствует заживлению поврежденной кожи. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Объем: не менее 25 г. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) | 32.50.50.190/32.50.50.000-00000274 | шт | 660 |
| ИТОГО | 3 860 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-3-2018 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию», ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-6-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара/ работ Получателем.

Требования к маркировке и упаковке

На каждой упаковке должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.

Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.