
Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки
Описание объекта закупки (Техническое задание)
Объект закупки: поставка кресел-стульев с санитарным оснащением в 2024 году.
	№ п/п
	Наименование объекта закупки,

Вид ТСР
ОКПД 2
	Описание функциональных и технических характеристик
	Ед. изм.

	1
	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами),
Вид ТСР 23-01-01

32.50.22.129
	Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) предназначен для использования в помещениях и в комнатах личной гигиены при самообслуживании и уходе за получателем с возможностью передвижения сопровождающим лицом.

Рама должна изготавливаться из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.

Кресло-стул должен быть оснащен:

- двумя парами малых цельнолитых колёс.

- сиденьем съёмным с крышкой; 

- съёмным санитарным приемником;

- стояночными тормозами.

Кресло-стул со снятым судном должен позволять пользоваться стандартным унитазом.

Общие технические характеристики:

В комплект кресла-стула должны входить: 

- инструмент, 

- запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание товара в течение срока службы,                                     

- эксплуатационная документация на русском языке.
	Штука

	2
	Кресло-стул с санитарным оснащением без колес,
Вид ТСР 23-01-02

32.50.22.129
	Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) переносной предназначен для обеспечения максимальной степени удобства получателей при обслуживании в помещениях. 

Рама должна изготавливаться из высокопрочных тонкостенных металлических труб с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную гигиеническую обработку.

Кресло-стул должен быть оснащен:

- вставными опорами с наконечниками с регулировкой по высоте; 

- сиденьем съёмным с крышкой;

- съёмным санитарным приемником.

Кресло-стул со снятым судном должен позволять пользоваться стандартным унитазом.

Общие технические характеристики: 

 - кресло-стул должен быть предназначен для получателей массой не более 110 кг;

-максимальная масса кресла-стула должна составлять не более 25 кг.

В комплект кресла-стула должны входить: 

- инструмент, 

- запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание товара в течение срока службы,                                     

- эксплуатационная документация на русском языке.
	Штука

	3
	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес), 

Вид ТСР 23-01-03

32.50.22.129
	Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (без колес) предназначен для использования инвалидом в помещениях и комнатах личной гигиены.

Кресло-стул должен быть изготовлен из высокопрочных тонкостенных стальных труб или облегченных сплавов, или композиционных материалов. Наружное покрытие должно обеспечивать антикоррозийную защиту.

Общие технические характеристики:

- масса - не более 25 кг;

- максимальная допустимая нагрузка – не менее 180 кг (включительно).

Кресло-стул должен быть оснащен: 

- сиденьем съёмным с крышкой;

- съёмным санитарным приемником.

- резиновыми наконечниками, не оставляющих следов на полу.

В комплект кресла-стула должны входить: 

- инструмент, 

- запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание товара в течение срока службы,                                     

- эксплуатационная документация на русском языке.
	Штука


Технические средства реабилитации являются товарами необходимыми для нормального жизнеобеспечения граждан в соответствии п. 8.3 ч.1 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013года.

В соответствии с п.24 ст. 22 Закона объем поставок невозможно определить.
Порядок определения объема поставок на основании заявок Заказчика

Заказчик направляет Исполнителю Реестр получателей и выдает направления Получателям, поименованным в Реестре получателей. 

На основании Реестра получателей и/или представленного Поставщику Получателем направления, Поставщик осуществляет поставку, являющиеся предметом настоящей закупки в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки. 

Поставка осуществляется Поставщиком по цене единицы товара, определенной по результатам проведенной закупки. 

Общая стоимость поставок не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Максимальное значение цены контракта – 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

Требования к качеству товара

Кресло-стулья с санитарным оснащением используются как санитарно-гигиенические приспособления при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата.   
Кресла-стулья должны быть представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации, ГОСТ Р 57766-2017 «Кресло-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Наличие регистрационного удостоверения на товар обязательно.

Требование к маркировке и упаковке товара


На каждый вид товара должен быть нанесен товарный знак и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Маркировка товара должна содержать:

- наименование и адрес изготовителя кресло – стула;

- обозначение товара и серийного номера кресло – стула (при наличии);

- год, месяц изготовления;

- рекомендуемую максимальную массу получателя.

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Требования к гарантийным обязательствам  

Гарантийный срок Товара 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).
Обязательно наличие гарантийных талонов с указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей на территории Курганской области.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». При этом срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 20 рабочих дней.

Срок и место поставки товара

Место поставки товара: Поставщик предоставляет Товар Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта – Курганская область, право выбора одного из способов получения Товара:
     - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отделением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;
     - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

При работе с Получателями Поставщик должен обеспечить соблюдение рекомендаций и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и исполнительных органов государственной власти субъекта при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе в период распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 11.12.2024 года (включительно).

Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Период поставки Товара в 100% объеме в субъект – Курганскую область с даты заключения Контракта в течении 5 рабочих дней, но не ранее 25.12.2023 года, по заявке, сформированной Заказчиком и направленной Поставщику не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения контракта.
Контракт исполняется в один этап.

Срок действия государственного контракта по 31.12.2024 года (включительно).

