**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА.250-22**

**Наименование объекта закупки:** На выполнение работ по обеспечению в 2023 году инвалидов, детей-инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов специальной одеждой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Функциональные характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания в любых условиях.Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих. Летний комплект одежды должен состоять из:- для мужчин – пиджака, брюк, трусов - 2 шт., гигиенической прокладки-2 шт. или/ куртки летней, брюк, трусов-2 шт., гигиенической прокладки-2 шт.;- для женщин – пиджака, блузки, юбки или/ пиджака, блузки, брюк или/ куртки летней, блузки, брюк или/ куртки летней, блузки, юбки. Летний комплект одежды должен быть из натуральных или смешанных тканей для обеспечения воздухопроницаемости.  Застежки на пиджаках, брюках и блузках должны быть выполнены из ленты «велькро» с имитацией пуговиц или кнопок магнитных (по желанию Получателя), в поясах юбок (для женщин) или брюк должна быть использована резинка, свободные петли для облегчения надевания. Застежка на куртке может быть с замком – молнией (по желанию Получателя). В подоле (рукавах) изделия должна быть использована специальная фурнитура – грузики (для Получателя с ампутацией). Для мужчин трусы должны быть с разрезами по среднему шву, что будет исключать необходимость их снятия в процессе физиологических отправлений (по желанию Получателя). Гигиенические прокладки, предохраняющие внутреннюю поверхность брюк от загрязнения, должны быть изготовлены из хлопчатобумажной ткани и пристегиваться на пуговицы.  Изготовление должно быть по индивидуальным размерам Получателя с возможностью выбора ткани, цвета изделия и отделки с учетом его анатомо-функциональных особенностей. | 22 |
| Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей | Специальная одежда должна быть предназначена для обеспечения самообслуживания в любых условиях. Изготовление должно производиться по индивидуальному техпроцессу модельно-макетным методом. В конструкцию одежды должны быть включены специальные элементы и функциональные узлы, обеспечивающие действия по самообслуживанию или облегчающие действия обслуживающих лиц. Одежда должна обеспечивать незаметность анатомических особенностей фигуры пользователя для окружающих. Зимний комплект одежды должен состоять из: - для мужчин - куртки с капюшоном, брюк или/ полупальто, брюк;- для женщин – полупальто, юбки утепленной или/ полупальто, брюк или/ куртки, юбки утепленной или/ куртки, брюк.Зимний комплект должен быть из шерстяных или полушерстяных или плащевой тканей на подкладке, обеспечивающих тепло и ветрозащиту. Застежки на брюках должны быть выполнены из ленты «велькро» с имитацией пуговиц и на крючки, в поясах юбок (брюк) должна быть использована резинка, свободные петли для облегчения надевания. В подоле, (рукавах) изделия должна быть использована специальная фурнитура – грузики (для Получателя с ампутацией).  Изготовление должно быть по индивидуальным размерам пользователя с возможностью выбора ткани, цвета изделия и отделки с учетом его анатомо-функциональных особенностей. | 22 |
| Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны быть изготовлены из шерстяной или полушерстяной или плащевой ткани, или велюра или трикотажа (в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя). Застежки должны быть выполнены из ленты с имитацией пуговиц и должна быть использована специальная фурнитура – грузики. Изготовление должно быть по индивидуальным размерам пользователя с учетом его анатомо-функциональных особенностей.Ортопедические брюки не должны иметь наружных отлетных деталей, которые могут создать опасность зацепления за предметы. | 766 |
| Ортопедические брюки | Ортопедические брюки должны быть изготовлены из шерстяной или полушерстяной или плащевой ткани, или велюра или трикотажа (в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя).Ортопедические брюки должны быть свободные в области талии и бедер. В боковые швы должны быть вставлены разъемные молнии для облегчения удобства одевания. Пояс брюк должен быть собран на резинку и застегиваться с помощью брючных крючков или пуговиц (в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя). У ортопедических брюк должна быть завышенная спинка, которая защитит спину пользователя кресла-коляски, по заявке получателей могут быть бретели и нагрудник, которые будут удерживать от смещения вниз. Пройма брюк может быть расширена для предоставления пользователю возможности использования памперсов. В области колен должны быть сделаны специальные выточки, которые обеспечивают комфорт пользователю при сидении. Накладные карманы должны быть расположены над уровнем колена.По низу изделий должны быть предусмотрены манжеты для удлинения брюк по мере физиологического роста для ребенка-инвалида. На задней части брюк должны быть вытачки, что создает дополнительный объем для средств гигиены. Конструкция ортопедических брюк должна соответствовать антропометрическим особенностям сидящего в коляске человека. Брюки должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя. | 80 |
| **Итого:** |  | **890** |

**Требования к качеству работ:**

 Специальная одежда должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требование безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.». ГОСТ ISO 10993-1-2021 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 54408-2021 "Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия".

**Исполнитель должен:**

- назначить работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщить сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудовать помещение (пункты приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п.;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечить начало работы пунктов приема Получателей, проинформировать Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей должен осуществляться прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 17:00;

- проход в пункт приема и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема должен быть оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

- пункт приема должен иметь туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом. Максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- осуществлять выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществлять прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

Гарантийный срок:

- на комплект функционально-эстетической одежды – не менее 3 месяцев;

- на ортопедические брюки – не менее 3 месяцев.

Срок пользования специальной одеждой с даты предоставления ее Получателю:

- комплект функционально-эстетической одежды – не менее 6 месяцев;

- ортопедические брюки – не менее 1 года.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.