Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) для обеспечения ими застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проживающих на территории Пермского края (Федеральный закон 125-ФЗ от 24.07.1998). Количество – 16160.**

Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики): Сырье и материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а также использование таких средств не должно причинять вред имуществу инвалида. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Транспортирование по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Получателю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, размерам | Количество товара, шт. |
| 1 | Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Катетер для самокатетеризации лубрицированный**  **-**катетеры для самокатетеризации уретральные типа Нелатон одноразовые, из ПВХ, покрытые лубрикантом из ПВП (поливинилпирролидона), в стерильной упаковке.  Катетеры мужские — длина не менее 40 см. Размер катетера не менее 2 типоразмеров (в зависимости от потребности Получателя). | 16160 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми – в январе-феврале 2023 г.;

Срок поставки Товара Получателям - в течение 20 дней со дня передачи Поставщику Реестра направлений. Реестры передаются Поставщику после подписания сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта, по мере поступления заявлений от Получателей.

Срок действия Контракта: до 25.12.2023 г.