**Описание объекта закупки**

**Объект закупки:** Поставка в 2023 году подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Необходимо указать наименование медицинского изделия, предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),  Наименование страны происхождения товара  указанное в соответствии с постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира» | Описание функциональных и технических характеристик | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Количество (шт.) |
| Подгузники для взрослых, размер "S"\*  (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г. | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-06) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 77 670 |
| Подгузники для взрослых, размер "S"\*  (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-07) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 127 260 |
| Подгузники для взрослых, размер "М"\*  (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-08) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 392 220 |
| Подгузники для взрослых, размер "М"\*  (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-09) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 489 870 |
| Подгузники для взрослых, размер "L"\* (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-10) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 379 440 |
| Подгузники для взрослых, размер "L"\* (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-11) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 333 900 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL"\* (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-12) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 61 020 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL"\* (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г, обратная сорбция не более 4,4г, скорость впитывания не менее 2,3 см3/с  (22-01-13) | Подгузники для взрослых  КТРУ 17.22.12.130-00000001 | 63 360 |
| **ИТОГО:** | |  | 1 924 740 |

*\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005г. N 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».*

*Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.*

*Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.*

***Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.***

*В соответствии с п.2 ч. 1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.*

*В описании объекта закупки заказчиком используются следующие термины, не указанные в ГОСТ:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя, к которому установлено дополнительное требование** | **ГОСТ Р 55082-2012**  **«Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых»** | **Обоснование необходимости использования других показателей, терминологии** |
| Подгузники для взрослых, размер "S"  Подгузники для взрослых, размер "М"  Подгузники для взрослых, размер "L"  Подгузники для взрослых, размер "XL"  «Объем талии/бедер» | Согласно раздела 4 «Классификация» ГОСТ Р 55082-2012) в зависимости от обхвата талии/бедер человека изготавливают подгузники: малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.  Классификация подгузников по группам и условные обозначения групп соответствуют условным обозначениям, принятым в международной практике. | Заказчик осуществляет обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) в соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Обеспечение инвалидов ТСР осуществляется в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в порядке (далее – ФГУ МСЭ), установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Указанные требования обоснованы индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов и Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р», которым руководствуются ФГУ МСЭ при оформлении индивидуальных программ реабилитации или абилитации.  Следовательно, необходимость установления Заказчиком дополнительных требований к характеристикам товара, обусловлена потребностью Получателей технических средств реабилитации. |

Бумажные подгузники для взрослых (термин согласно Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия») группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания.

Бумажные подгузники для взрослых (далее – подгузники) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» для подгузников группы малые, средние, большие, сверхбольшие для средней и тяжелой степени недержания (раздел 4 «Классификация» ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования для впитывания и удержания мочи, застежками-липучками и оборками, препятствующими протеканию.

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Внутренняя поверхность подгузников должна состоять из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружная поверхность подгузника нескользящая, из тонкого пластичного экологически чистого материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Впитывающий слой должен состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и обладающим антибактериальными свойствами, что ограничивает появление неприятного запаха. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Боковые оборки должны защищать от протеканий жидкости по бокам.

Система крепления подгузника на теле инвалида: застежки-липучки многократного использования. Должно быть обязательно наличие индикатора наполнения подгузника.

В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом (п.5.5.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски (п.5.5.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается (п.5.11.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать (п.5.11.2 ГОСТ Р 55082-2012):

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение настоящего стандарта;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства подгузников и их применение, и др. (п.5.11.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника. (п.5.12.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год) (п.5.12.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Транспортирование изделий – по ГОСТ 6658-75 любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия перевозки – по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (п.8.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Условия хранения подгузников в транспортной упаковке на складах потребителя и изготовителя – по ГОСТ 15150-69 (п.8.2 ГОСТ Р 55082-2012).

Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

**Гарантия качества**

Срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок поставки Товара** | **Место поставки Товара** |
| с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 31 марта 2023 года.** | предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, право выбора одного из способов получения Товара:  - по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;  - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=CB6A800D789C635184F9C8BDC26A62F54EED4D34B73EBB55CF05A899738501952C042A2C5B7AAAAF9B230ED396aAY2E) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».[[1]](#footnote-1)  Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. |

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897. [↑](#footnote-ref-1)