Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| Номер вида ТСР | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: 1 адгезивная пластина, плоская; 3 уростомных мешка | Плоская гипоаллергенная, гидроколлоидная, многослойная адгезивная пластина, вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка; | 2 000 |
|  |  | Уростомный мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | 6 000 |
|  | Итого |  | 8 000 |

Характеристики и основные требования к Специальным средствам при нарушении функции выделения должны соответствовать требованиям, указанным в государственных стандартах: - ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения.

Поставщик предоставляет Товар на территории Красноярского края непосредственно Получателю по домашнему адресу или в пункте выдачи Поставщика (при необходимости) в срок, не более 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Реестры направляются Поставщику в течение действия государственного контракта по мере поступления заявок от инвалидов. Срок поставки Товара по последнему переданному реестру инвалидов – не позднее «01» сентября 2024 года.

Предоставление Поставщиком документов на оплату – до 10.09.2024 года.

Срок годности Товара на момент выдачи изделий Получателю должен быть не менее 1 года.