ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки)

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт., | Цена за един. |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |  |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) | Абсорбирующее белье должно быть изготовлено по ГОСТ Р 57762-2021 «Бельё абсорбирующее. Общие технические условия» (ГОСТ, действующий на момент изготовления абсорбирующего белья). Впитывающие пеленки представляют собой многослойное изделие, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкокала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени. Бельё должно состоять из следующих слоев: Верхний покровный слой. Абсорбирующий Наружный покровный. Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего сплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными. Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 90 х 60 см. впитываемость не менее 1200 мл, Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 60 х 60 см. впитываемость не менее 800 мл Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 40 х 60 см. впитываемость не менее 400 мл Функциональным предназначением впитывающей пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу. В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается. Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак: наименование страны-изготовителя; местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); наименование белья; товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии); правила по применению белья (в виде рисунков или текста); указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания; наименование материала(-ов); информацию о наличии специальных ингредиентов; отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста); номер артикула (при наличии): количество белья в упаковке: номер партии (серии); слова «Для однократного применения»; слово «Нестерильно»; слово «Нетоксично»: дату (месяц, год) изготовления; срок годности, устанавливаемый изготовителем: штриховой код (при наличии); обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий); номер и дату регистрационного удостоверения. Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др. Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1. Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой. Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например: «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т. п. без соответствующего документального подтверждения. Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.) и соответствовать ГОСТ Р 50444. Маркировка грузовых мест (транспортной тары) — по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на транспортную тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки. Упаковка Потребительская упаковка Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781. или коробки по ГОСТ 33781. или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья. Транспортная упаковка Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477. В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; наименование изделия; число потребительских упаковок; условный номер упаковщика и контролера; дата упаковывания. В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Наличие регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье (пеленки) обязательно. | 202 500 3 600 550 | 23,10 20,00 17,00 |

В случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Регистрационные удостоверения должны быть предоставлены на этапе направления заявок на участие в аукционе.

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но до 20.08.2023 года: Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г.Элиста. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Республики Калмыкия по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но до 20.08.2023 года.