Техническое задание

на поставку в 2022 году противопролежневых матрацев и

противопролежневых подушек

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Система противопролежневая с надувным матрацем с регулируемым давлением (Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) 22.19.71.190-00000004 | Масса изделия не более 5 кг. (с учетом веса компрессора/насоса). Используемое напряжение — 220 В. Должен быть оснащен бесшумным компрессором/насосом. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии должны быть: Длина изделия — не менее 1950 мм; Ширина изделия — не менее 900 мм; Высота изделия — не менее 63 мм; Допустимая нагрузка на изделие — не менее 120 кг. | 145 |
| Матрац противопролежневый с наполнением из пеноматериала (Противопролежневый матрац полиуретановый) 22.19.71.190 | Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материал: вязко-эластичный полиуретан. Плотность полиуретана не менее 32,5 кг/м³. Матрац должен состоять из трех формообразующих подушек. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Матрац должен принимать форму тела под действием веса. Вес изделия — не более 12,1 кг. Длина изделия — не менее 1900 мм. Ширина изделия — не менее 800 мм. Высота изделия — не менее 80 мм. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. | 90 |
| Матрац противопролежневый с гелевым наполнением (Противопролежневый матрац гелевый) 22.19.71.190-00000005 | Матрац должен состоять из трех формообразующих секций. Наполняемость матрацев: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепронецаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи, выдерживает тепловую обработку, устойчивый к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Длина изделия — не менее 1950 мм. Ширина изделия — не менее 850 мм. Высота изделия — не менее 70 мм. Вес изделия — не более 20 кг. Допустимая нагрузка на изделия — не менее 120 кг. | 20 |
| Подушка противопролежневая надувная на сидение (Противопролежневая подушка воздушная) 22.19.71.190 | Подушка должна быть изготовлена из водонепроницаемого материала и наполняется воздухом. Длина: не менее 400 мм и не более 410 мм; Ширина: не менее 380 мм и не более 410 мм; Высота: не менее 60 мм; Допустимая нагрузка на изделие: не менее 120 кг. | 10 |
| Подушка для сидения с гелевым наполнением (Противопролежневая подушка гелевая) 22.19.71.190 | Должна иметь чехол на молнии, изготовленный из водостойкой, водоотталкивающей ткани. Наполняемость подушек: гель или гелевые элементы, или гелевые вставки. Длина: не менее 400 мм и не более 410 мм; Ширина: не менее 400 мм и не более 410 мм; Высота: не менее 40 мм и не более 60 мм; Допустимая нагрузка на изделие: не менее 100 кг. | 20 |
| Подушка для сидения с наполнением из пеноматериала (Противопролежневая подушка полиуретановая) 22.19.71.190 | Противопролежневая подушка полиуретановая должна быть изготовлена из вязко-эластичного пенополиуретана с эффектом запоминания формы и иметь чехол на молнии, изготовленный из водостойкой, водоотталкивающей ткани. Длина: не менее 400 мм и не более 410 мм; Ширина: не менее 400 мм и не более 410 мм; Высота: не менее 55 мм и не более 60 мм; Максимальная нагрузка: не менее 120 кг. | 11 |

Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует, в связи с чем Государственный заказчик применяет описание объекта закупки в соответствии с потребностью.

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 236 453 (один миллион двести тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 90 копеек

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

296 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ ИСО 12952-1-2015

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- срок поставки товара в регион до 10.03.2022 (указывается в Приложении № 3 к Государственному контракту) - срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 18.09.2022

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев со дня подписания получателем акта приема передач товара. Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок осуществления замены товара недолжен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня обращения Получателя. Срок службы по Приказу Минтруда России № 107н от 05.03.2021 "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями" не менее 3 (три) лет.

Наименование документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

При приеме поставляемого Товара поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемого Товара в соответствии с действующим законодательством.