Техническое задание

Объект закупки: Поставка в 2023 году кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД 2 | Наименование Товара / Номер вида ТСР (изделий)* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  | Кол-во (шт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 38 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 2 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 40 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 3 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 32 см; глубина сиденья: 27 см; высота подлокотника: 20см; высота подножки:25см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 4 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 25 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; срегулируемой опорой стопы приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 5 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 24 см; глубина сиденья: 26 см; высота подлокотника: 16см; высота подножки: 24 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления :подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 6 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 27 см; высота подлокотника: 17см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 7 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 34 см; глубина сиденья: 42см; высота подлокотника: 20см; высота подножки: 39см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 8 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 30см; глубина сиденья: 35см; высота подлокотника: 18см; высота подножки: 30см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 9 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 38см; глубина сиденья: 37см; высота подлокотника: 15см; высота подножки: 30см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень |  | 1 |  |
| 10 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья:25см; глубина сиденья: 25см; высота подлокотника: 13см; высота подножки: 22см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; |  | 1 |  |
| 11 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья:25см; глубина сиденья: 24см; высота подлокотника: 15см; высота подножки: 22см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: c регулируемым углом наклона; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 12 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья:24см; глубина сиденья: 25см; высота подлокотника: 20см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 13 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 22см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 19см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 14 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 13 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; подножка с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 15 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 34см; глубина сиденья: 37 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 30см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 16 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 30см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 17см; высота подножки: 30 см; вид спинки: откидная; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 17 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья:25 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 18 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 21 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 13 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 19 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 40 см; глубина сиденья: 38 см; высота подлокотника: 23 см; высота подножки: 36 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 20 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 22 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 13 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 21 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 22 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 23см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 16см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемой опорой стопы, с регулируемым углом наклона приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 23 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 18 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 24 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 35 см; глубина сиденья: 35 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 30 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 25 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 26 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях помещения ширина сиденья: 22 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 15 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 27 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 20 см; ысота подножки: 40 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 28 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 31 см; глубина сиденья: 31 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: ,31 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулируемая по высоте приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 29 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 32 см; глубина сиденья: 27 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулируемая по высоте приспособления:, подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 30 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25см; глубина сиденья: 25 см; высота подлокотника:15 см; высота подножки: 25 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулируемая по высоте, с регулируемой опорой стопы приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 31 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35см; глубина сиденья: 35 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясной ремень |  | 1 |  |
| 32 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 24см; высота подлокотника: 26 см; высота подножки: 16 см; высота подножки: 24см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулируемая по высоте приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 33 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 38 см; глубина сиденья: 32 см; высота подлокотника: 23см; высота подножки: 38см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: держатели для ног, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень |  |  |
| 34 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 34 см; глубина сиденья: 42 см; высота подлокотника: 20см; высота подножки: 39см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемой опорой стопы приспособления: подголовник , боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень |  |  |
| 35 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 27 см; высота подлокотника: 17см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник , боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 36 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 35 см; высота подлокотника: 18см; высота подножки: 30см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник , боковые упоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 37 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 40 см; глубина сиденья: 40см; высота подлокотника: 15см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник , боковые упоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень |  | 1 |  |
| 38 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 22см; высота подножки: 35см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые упоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 39 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25см; глубина сидения: 23 см; высота подлокотника: 16 см; высота подножки: 21 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулируемая по высоте приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 40 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25см; глубина сиденья: 24см; высота подлокотника: 15см; высота подножки: 22см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 41 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35см; глубина сиденья: 35 см; высота подлокотника:22 см; высота подножки: 31см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка:, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 42 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25см; глубина сиденья: 25 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 43 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 20см; высота подножки: 20см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног |  | 1 |  |
| 44 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 30см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 17см; высота подножки: 30см; вид спинки: откидная; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 45 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 32 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемой опорой стопы, приспособления:, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 46 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 13 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; подножка с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 47 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: 25 см; высота подножки: 26 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемой опорой стопы, приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 48 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 29 см; глубина сиденья: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для тела, , нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 49 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 37см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 16см; высота подножки: 43 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 50 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35см; глубина сиденья: 30 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 30 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 51 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 25 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; ; с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 52 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 21 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 13 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 53 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья:40 см; глубина сиденья: 38 см; высота подлокотника: 23 см; высота подножки: 36 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 54 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ; ширина сиденья: 22 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 17 см; высота подножки: 13 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 55 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 20 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 20 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 56 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 18 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 57 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 35 см; глубина сиденья: 35 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 30 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 58 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 22 см; глубина сиденья: 20 см; высота подлокотника: 15 см; высота подножки: 15 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 59 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 40 см; глубина сиденья: 36 см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 45 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.; приспособления: подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| 60 | 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 | предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица в условиях улицы ширина сиденья: 25см; глубина сиденья: 30см; высота подлокотника: 18 см; высота подножки: 40 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: боковые опоры для тела, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень | приспособления: для сохранения зазора между ногами - валик или ремень | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 60 |  |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет на кресло-коляску с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочную (для инвалидов и детей – инвалидов) – 4 года, комнатную – 6 лет.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и транспортированию Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии (п. 4.12 ГОСТ Р 58522-2019).

Кресла-коляски должна быть устойчивыми к санитарно-гигиенической обработке и очистке (п. 4.22 ГОСТ Р 58522-2019).

Методы очистки и соответствующие чистящие материалы, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в технической и эксплуатационной документации изготовителя (п. 4.22 ГОСТ Р 58522-2019).

Все устройства поддержания тела, которые поставляют как составную часть кресла-коляски или его системы сиденья, должны быть стойкими к возгоранию в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» (п. 4.23 ГОСТ Р 58522-2019).

Резьбовые соединения должны быть доступными для регулирования (п. 4.25 ГОСТ Р 58522-2019).

Подвижные соединения должны быть отрегулированы и иметь плавный ход. Заедания не допускаются (п. 4.26 ГОСТ Р 58522-2019).

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие непосредственный (опосредованный) контакт с кожей пользователя или сопровождающего (рукоятки, подлокотники, подголовники), должны быть устойчивыми к воздействию пота (п. 4.28 ГОСТ Р 58522-2019).

Элементы конструкции кресел-колясок, имеющие контакт с нижней частью тела пользователя, должны быть устойчивыми к воздействию мочи (п. 4.29 ГОСТ Р 58522-2019).

Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации (п. 5.2 ГОСТ Р 58522-2019).

Металлические части кресел-колясок должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические  требования и обозначения» и ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования» (п. 5.5 ГОСТ Р 58522-2019).

На каждое кресло-коляску должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- наименование и адрес (с указанием страны) изготовителя кресла-коляски;

- наименование изделия;

- условное обозначение вида (типа, модели) кресла-коляски по системе обозначений изготовителя;

- обозначение настоящего стандарта или технической документации на кресло-коляску;

- серийный номер кресла-коляски;

- дату изготовления кресла-коляски (минимум - год, месяц);

- ограничения использования (максимальную массу пользователя);

- информацию о подтверждении соответствия (знак обращения на рынке) в законодательно регулируемой сфере;

- другие данные, определенные производителем кресла-коляски (п. 7.1  ГОСТ Р 58522-2019).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Упаковка должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресла-коляски во время хранения и транспортирования до места назначения (п. 8.1 ГОСТ Р 58522-2019).

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 24 месяца.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2023 года.

Место поставки Товара: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением  о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2015 г., регистрационный N 38897.